ПРОЕКТ

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

Приокского Управления Ростехнадзора за 2019 год

наименование территориального органа

# 1.  Цели и задачи обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Приокском Управлении Ростехнадзора

1.1. Целью обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности (далее — обзор правоприменительной практики) в Приокском Управлении Ростехнадзора (далее – Управление) является обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Управления путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов.

1.2. Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики Управления являются:

- выявление проблемных вопросов применения Управлением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее — обязательные требования);

- выявление	типичных нарушений обязательных требований;

- подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для предупреждения нарушений обязательных требований.

1.3.  Обзор правоприменительной практики Управления осуществляется по следующим направлениям федерального государственного контроля (надзора):

- федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

-  федеральный государственный энергетический надзор;

- федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

- федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

# 2.  Обзор правоприменительной практики по направлению федерального   государственного надзора в области промышленной безопасности за 2019 год

# 2.1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований и возможные мероприятия по их устранению

# 2.1.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный  по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- нарушение технологических регламентов и производственных инструкций;

-	эксплуатация неисправного технологического оборудования;

-	эксплуатация зданий и сооружений с наличием дефектов строительных конструкций;

-	нарушение надежности электроснабжения опасных производственных объектов;

-	нарушение требований правил организации и осуществления производственного контроля, выраженное в неудовлетворительном контроле служб производственного контроля организаций за ходом устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверок;

-	необоснованные обращения организаций по вопросу переноса сроков устранения нарушений;

-	отсутствие анализа со стороны служб производственного контроля по итогам проведенных проверок;

-	проведение внутренних контрольно-профилактических проверок службами производственного контроля организаций осуществляется формально -	материалы проверок не содержат конкретных выводов, предложений и рекомендаций, по результатам проверок не дается принципиальная оценка эффективности проводимой работы на опасных производственных объектах, не проводится проверка выполнения выявленных нарушений;

-	несоблюдение графиков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений;

-	не выполнение в установленные сроки компенсационных мероприятий, предписанных заключениями экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений;

-	несвоевременное проведение аттестации специалистов в области промышленной безопасности;

-	не проведение установленным порядком консервации и ликвидации не эксплуатируемого оборудования, технологических установок и опасных производственных объектов в целом.

# 2.1.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный  по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- нарушение требований правил организации и осуществления производственного контроля выраженное в  неудовлетворительном контроле со стороны руководителей организаций за ходом устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, отсутствие анализа со стороны руководителей предприятия по итогам проведенных проверок; формальном подходе к проведению внутренних контрольно-профилактических проверок; материалы проверок не содержат конкретных выводов, предложений и рекомендаций, по результатам проверок не дается принципиальная оценка эффективности проводимой работы на опасных производственных объектах и др.

- не соблюдение графиков проведения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, а также диагностирование котлов, сосудов, трубопроводов пара;

- не выполнение в установленные сроки компенсационных мероприятий предписанных заключениями ЭПБ;

-  не разработка целого ряда эксплуатационной документации;

- несвоевременное проведение аттестации ответственных за эксплуатацию и обслуживающего персонала.

- не проведение установленным порядком консервации остановленного оборудования.

# 2.1.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению:

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Несвоевременная переработка технологической и распорядительной документации, а также приведения технических процессов по ведению горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, в соответствие с изменениями, вносимых в федеральные нормы и правила; | Привести в соответствие с приказом Ростехнадзора от 21.11.2018г.№ 580 «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведения горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» |
| 2. | Эксплуатация технологического оборудования с нарушением технических характеристик, предусмотренных эксплуатационной документации заводов-изготовителем (отсутствие или нарушение конструкций ограждений движущихся частей, деформация несущих конструкций и т.д.) | Не допускать работу технологического оборудования с нарушением требований эксплуатационной документации и действующих правил безопасности.. |
| 3. | Отсутствует эксплуатационная и техническая документация на отдельные виды применяемых технических устройств. | Обеспечить наличие эксплуатационной и технической документации, при необходимости иметь дубликаты. |
| 4. | Допускается эксплуатация технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности | Не допускать эксплуатацию технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности |
| 5. | На опасных производственных объектах не на все виды технологический операций разработаны технологические регламенты. | Обеспечить разработку технологических регламентов на все виды производственных процессов. |
| 6. | Отсутствие проектной документации на технологические комплексы. | Обеспечить наличие, привести в соответствие с действующими нормами и правилами. |
| 7. | Нарушения в организации и осуществлении производственного контроля; а также нарушения в организации и функционировании системы управления промышленной безопасностью, которое заключается в неудовлетворительном контроле со стороны руководителей организаций за выявлением и профилактикой нарушений в организациях при проведении проверок ответственными лицами и службами производственного контроля. | Обеспечить выполнение решений пост. прав. РФ от 10.03.1999г. «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» |

# 2.1.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

Анализ показателей безопасности и противоаварийной устойчивости по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- нарушение требований правил организации и осуществления производственного контроля, которое заключается в неудовлетворительном контроле со стороны руководителей организаций за выявлением 
и профилактикой нарушений в организациях при проведении проверок ответственными лицами и службами производственного контроля;

- по результатам выявленных нарушений не проводятся своевременные мероприятия по их устранению;

- нарушение сроков проведения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств, комплексных обследований рельсовых путей кранов, технических освидетельствований кранов, подъемников;

- невыполнение в установленные сроки мероприятий, содержащихся 
в заключениях экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектов производства работ кранами в случаях, предусмотренных правилами эксплуатации, или отсутствие в них достаточных мероприятий по обеспечению безопасного использования подъемных сооружений, отсутствие эксплуатационной документации заводов-изготовителей в эксплуатирующей опасный производственный объект организации;

- отсутствие на местах ведения работ аттестованных специалистов, обслуживающих опасный производственный объект;

- неисправность приборов и устройств безопасности технических устройств, указанных в сопроводительной документации производителя, при проведении строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ подъемными механизмами.

Возможными мероприятиями по устранению наиболее часто встречающихся нарушений, по нашему мнению, могут являться:

а) инициирование государственными гражданскими служащими проведения внеплановых проверок по результатам мониторинга проведения подконтрольными организациями экспертиз промышленной безопасности, технических освидетельствований, комплексных обследований в результате анализа представляемых отчетов о производственном контроле и иной имеющейся в распоряжении территориального управления Ростехнадзора информации;

б) повышение требовательности по привлечению юридических 
и должностных лиц, не представивших или представивших с нарушением сроков отчеты о производственном контроле.

# 2.1.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не обеспечивается осуществление производственного контроля организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. | Обеспечить осуществление производственного контроля. |
| 2 | Не обеспечивается проведение аттестации руководителей и специалистов предприятий (организаций) на знание требований промышленной безопасности, специальных требований, отнесенных к компетенции работников. | Вести контроль сроков аттестации |
| 3 | Не своевременно проводятся организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной безопасности). | Вести контроль сроков проведения мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий. |
| 4 | Не обеспечено выполнение компенсирующих мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности зданий и технических устройств, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. | Не допускать эксплуатацию зданий и технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности |
| 5 | Не своевременно проводятся технические освидетельствования оборудования, работающего под давлением, как специализированными организациями, так и ответственными лицами. | Усилить производственный контроль |
| 6 | Допускается эксплуатация установленных контрольно-измерительных приборов, без проведения поверки в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями. | Усилить производственный контроль |
| 7 | Недостаточный контроль со стороны руководителей организаций за ходом устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, проводимых в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. | Усилить производственный контроль |

8. Непроведение режимной наладки газоиспользующего оборудования (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

9. Непроведение периодической метрологической поверки контрольно - измерительных приборов, сигнализаторов загазованности СН4, СО (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

10. Отсутствие подготовленного персонала для эксплуатации ОПО (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

11. Непроведение организационно-технических мероприятий по продлению срока безопасной эксплуатации наружного и внутреннего газопроводов, оборудования котельных (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ).

Возможные мероприятия к их устранению:

Мониторинг поступающих от предприятий и организаций отчетов об организации производственного контроля.

Контроль проведения режимной наладки газоиспользующего оборудования.

Контроль соблюдения выполнения сведений о проведении экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, а также здания и сооружения на опасных производственных объектах предприятиями Орловской области.

# 2.1.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
|  | На лифте зазор между внутренней поверхностью вкладышей кабины и направляющими не соответствует установленной норме | Проведение обслуживания лифта в установленные сроки в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации ФБИР.483310.001 РЭ |
|  | На лифте нарушена точность остановки кабины. | Проведение обслуживания лифта в установленные сроки в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации ФБИР.483310.001 РЭ |
|  | Отсутствует порядок предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. | - Разработка и утверждение порядка предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц (определить круг лиц имеющих право посещать территорию объекта, определить действия персонала по предотвращению проникновения на объект посторонних лиц). |
|  | Отсутствует журнала учета инцидентов, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 5 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. | - Составление и ведение журнала учета инцидентов по образцу согласно приложению N 5 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Отсутствует перечень газоопасных работ, выполняемый по наряду допуску. | - Разработка и утверждение перечня газоопасных работ, выполняемых по наряду допуску. |
|  | Отсутствуют документы, регламентирующие порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте. | - Разработка и утверждение документов, регламентирующих порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте согласно Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору журнал учета инцидентов. |
|  | Отсутствуют производственные инструкции для рабочего персонала обслуживающие газоиспользующее оборудование. | - Разработка производственных инструкций с учетом требований проекта и инструкции завода изготовителя на технические устройства. |
|  | Не установлен порядок выдачи письменного разрешения (наряда – допуска) на допуск людей внутрь котла и открывание запорной арматуры после удаления людей из котла | - Разработка и утверждение в организации порядка выдачи письменного разрешения (наряда – допуска) на допуск людей внутрь котла и открывание запорной арматуры после удаления людей из котла. |
|  | Отсутствует утвержденный перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" | Разработка и утверждение в установленном порядке перечня нормативных документов |

# 2.1.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению:

| № | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допускается эксплуатация технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности | Не допускать эксплуатацию технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности |
| 2 | Допускается эксплуатация технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности | Не допускать эксплуатацию технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности |
| 3 | Не своевременная аттестация инженерно-технических работников | Вести контроль сроков аттестации |
| 4 | Замечания по ведению эксплуатационной и технической документации | Усилить производственный контроль |

# 2.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

# 2.2.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

За отчетный период инспекторским составом межрегионального отдела по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами проведено 208 проверок, из них плановых – 62 проверки, внеплановых – 146 проверки, в том числе в режиме постоянного государственного надзора – 61 проверка. Инспекторским персоналом отдела выявлено 1712 нарушений.

# 2.2.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

За отчетный период МОКН и ГН проведено 1748 проверок, из них внеплановых - 1261, по объектам постоянного надзора 12 и 88 проверок в рамках исполнения государственной функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Выявлено 6662 нарушений, из них по постоянному надзору 95 нарушений. Привлечено к ответственности 515 должностных лица,              29 юридических лиц  (по объектам постоянного надзора 19 должностных, 1 юридическое лицо), наложено взысканий на сумму – 12682,5 т. руб., (по постоянному надзору 131,5 т. руб.)  Приостановление деятельности – 13, предупреждений - 28. Объявлено 56 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

# 2.2.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

За 2019 г. работниками отдела проведено 236 проверок состояния промышленной безопасности на поднадзорных объектах, из них 97 плановых, 139 внеплановых проверок, в т. ч. 21 пред лицензионная проверка, 42 проверки проведено в рамках режима постоянного государственного надзора.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период было выявлено 1572 нарушения обязательных требований. Из указанных нарушений было выявлено 811 нарушений на объектах горного надзора, в том числе 168 нарушений  выявлено на объектах постоянного государственного надзора. 593 нарушений выявлено при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на объектах металлургической промышленности.

# 2.2.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

За отчетный период инспекторами МОГСН и НСРО (группа ПС) проведено 20 проверок по надзору в сфере промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, из которых 1 плановая и 1 в рамках постоянного надзора. Внеплановых 17 проверок, в том числе:

2 КВП;

1 проверка в рамках исполнения распоряжения заместителя председателя правительства Российской Федерации;

14 проверок в рамках участия в комиссии по пуску кранов в работу.

Выявлено 69 нарушений требований безопасности.

# 2.2.5 Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Брянская область

За 4 квартал 2019 года проведено 241 проверки: из них: 63 плановых целевых проверки (в т. ч. 32 проверки соблюдения требований технических регламентов), 178 внеплановых оперативных проверок (в т. ч. 34 проверки выполнения ранее выданных предписаний). Кроме того, за 4 квартал 2019 года проведено 16 внеплановых проверок, в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о предоставлении и переоформлении лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

В ходе контрольных и надзорных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период инспекторским составом ООПН по Брянской и Орловской областям выявлено 964 нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов.

Орловская область

За 4 квартал 2019 года надзором в области промышленной безопасности  проведено проверок (мероприятий по контролю) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего – 368, в том числе: плановых проверок – 31, внеплановых проверок – 337.

Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 11.

Выявлено 1181 нарушений требований промышленной безопасности.

# 2.2.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

# За 4 кв. 2019 года инспекторским составом ООПН по Рязанской области  проведено 365 проверок, из них 129 плановых проверок, 236 внеплановых проверок, выявлено 967 нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов и проектной документации.

# 2.2.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

За 2019 г. инспекторами отдела общепромышленного надзора проведено 885 проверок, из них 193 плановых и 692 внеплановые проверки (из них ПВП - 116, 37 проверок соискателя лицензии, 37 проверок лицензиата, 263 допусков, приемок, пусков по обращению организаций, 118 проверок с прокуратурой, 6 проверок совместно с ГСН, 1 проверка в рамках режима постоянного государственного надзора, а также 1 проверка по установлению утраты объектом признаков опасности.)

При этом выявлено 5110 нарушений.

# 2.3. Наложенные по результатам мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

# 2.3.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

Возбуждено и рассмотрено 79 дел об административных правонарушениях, из них 7 в отношении юридических лиц.

Сумма наложенных штрафов – 3257 тыс. руб.

# 2.3.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

В 4 квартале 2019 года юридические (2) и должностные лица (1)  обращались в судебные органы по вопросу оспаривания действий (бездействий) инспекторского состава МОКН и ГН. Результатом судебного оспаривания решений, действий (бездействия) должностных лиц МОКН и ГН явилось снижение суммы  административного наказания в виде штрафа.

# 2.3.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

За 2019 г. работниками отдела, при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, было возбуждено 114 дела об административных правонарушений, по результатам рассмотрения которых, наложены 103 административных штрафа, из которых 89 на должностных и 14 на юридических лиц, также вынесено 10 предупреждений и 1 административное приостановление деятельности.

Общая сумма наложенных штрафов составила 4774 тыс.руб., сумма взысканных составила 4074 тыс.руб.

# 2.3.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

Привлечено к ответственности:

1 юридическое лицо - применено 6 административных приостановлений деятельности технических устройств;

13 должностных лиц, общая сумма наложенных взысканий составила 
260 тыс. руб.

# 2.3.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Брянская область

За 4 квартал 2019 года инспекторским составом ООПН по Брянской и Орловской областям, при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, было возбуждено 62 дел об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения административных дел к административной ответственности с наложением административных штрафов привлечены 3 юридических лица и 70 должностных лиц.

Общая сумма взысканных за 4 квартал 2019 года административных штрафов – 1791 тыс. руб.

В отчетном периоде 2019 года ООПН по Брянской и Орловской областям в Прокуратуру Брянской области направлено 1 заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в отношении 1-го юридического лица. По результатам рассмотрения направленных материалов прокуратурой Брянской области согласовано проведение 1-й внеплановой выездной проверки.

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, направляемых в Приокское управление Ростехнадзора, в ООПН по Брянской и Орловской областям осуществляется в сроки установленные законодательством РФ.

По факту выявленных при проведении плановых и внеплановых выездных проверок к административной ответственности привлекаются юридические и должностные лица в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ). При выявлении в ходе проведения проверок нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера юридические лица привлекаются к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности.

В отчетном периоде 2019 года к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности привлечено 1 юридического лица.

Во исполнении письма ФС ЭТАН от 04.05.2017 № 00-02-05/967, приказа Приокского управления от 11.05.2017 № 669 организован учет проводимых внеплановых проверок субъектов малого предпринимательства.

В отчетном периоде 2019 года проведено 38 внеплановых выездных проверок субъектов малого предпринимательства по следующим основаниям:

- в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 11;

- инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) – 16;

- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 11;

Орловская область

За 4 квартал 2019 года общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - 57, в том числе:

предупреждение – 10;

административный штраф  - 47.

Общая сумма наложенных штрафов -  552 т. руб., в том числе по субъектам административной ответственности:

на должностное лицо - на сумму 352 т.руб;

на юридическое лицо – на сумму 200,0 т.руб.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при осуществлении государственного контроля (надзора) по направлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 1 квартал  2019 года являются правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 9.1 КоАП, выражающиеся в нарушении требований промышленной безопасности.

# 2.3.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

За 4 кв. 2019 года наложено 80 административных наказаний  в виде штрафов на общую сумму 855 тыс.руб., в т.ч.

- на граждан - 33 штраф, на сумму 66 тыс.руб.;

- на должностное лицо - 45 штрафов, на сумму 569 тыс. руб.;

- на юридическое лицо - 2 штрафа, на сумму 220  тыс.руб.

# 2.3.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

За 2019 г. работниками отдела, при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности было возбуждено 275 дел об административном правонарушении, рассмотрено в установленном порядке 182 протокола об административных правонарушениях. Наложено 209 административных наказаний в виде административных штрафов:

на должностное лицо - 177 штрафов; на юридическое лицо - 30 штрафов; на ИП - 2 штрафа

Наложено 47 административных наказаний в виде предупреждения.

на должностное лицо - 34 предупреждение; на юридическое лицо - 13 предупреждений.

Общая сумма наложенных штрафов составила 7187,2 тыс.руб., в том числе:

на должностное лицо - 3425,2 тыс.руб.; на юридическое лицо - 3562,0 тыс.руб.; на ИП - 200, 0 тыс.руб..

Оформлено 19 приостановок деятельности предприятий с передачей материалов проверки в суд по ст. 9.1 4.1.

# 2.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

# 2.4.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

АО «Брянский Брянский химический завод имени 50-летия СССР» подало заявление в Арбитражный суд Брянской области об отмене постановления Приокского управления Ростехнадзора от 30.11.2019 № 373/Бр-ОПК о назначении штрафа юридическому лицу по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в размере 300 тыс.руб.Определением Арбитражного суда Брянской области рассмотрение дела назначено на 15.01.2020.

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Речной" управления федерального агентства по государственным резервам по центральному федеральному округу подало заявление в Арбитражный суд Калужской области об отмене постановления Приокского управления Ростехнадзора от 06.09.2019 № 336/К-НХ о назначении штрафа юридическому лицу по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в размере 200 тыс.руб.Определением Арбитражного суда Калужской области от 16.10.2019 Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Речной" управления федерального агентства по государственным резервам по центральному федеральному округу было признано виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к административной ответственности в размере 100 тыс.руб.

# 2.4.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

В 4 квартале 2019 года юридические (2) и должностные лица (1)  обращались в судебные органы по вопросу оспаривания действий (бездействий) инспекторского состава МОКН и ГН. Результатом судебного оспаривания решений, действий (бездействия) должностных лиц МОКН и ГН явилось снижение суммы  административного наказания в виде штрафа.

# 2.4.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) персонала межрегионального отдела горного и металлургического надзора по результатам  деятельности за отчетный период не было.

# 2.4.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

Количество судебных дел за 4 квартал 2019 года: 1, оспариваний не было.

# 2.4.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

В отчетном периоде 2019 года юридические и должностные лица не обращались в судебные органы по вопросу оспаривания действий (бездействий) инспекторского состава ООПН по Брянской и Орловской областям

# 2.4.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

Административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019  год не было.

# 2.4.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

За 2019 г. оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц по отделу общепромышленного надзора по Калужской области не было.

# 2.5. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов. Организационные, технические и иные мероприятия, необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов

# 2.5.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

В течении 2019 года  обращений по вопросу разъяснения новых требований нормативных правовых актов в МОНВПО,ХООиМТ не поступало.

Необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов организационные, технические и иные мероприятия:

1.6.1.	В действующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» недостаточно изложены требования к безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Необходима разработка Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

1.6.2.	Разработать и ввести в действие Федеральные нормы и правила «Правила безопасности при перевозке грузов железнодорожным транспортом». Действующие в настоящее время правила «Правила безопасности при перевозке грузов железнодорожным транспортом» (РД 15-73-94) утратили свою актуальность и не соответствую требованиям действующего законодательства. Для регулирования вопросов безопасности при осуществлении надзора за транспортированием опасных веществ  необходимы Федеральные нормы и правила.

1.6.3.	Разработать и ввести в действие Федеральные нормы и правила «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, включая инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива, а также взрывчатые и пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы».

1.6.4.	Разработать и ввести в действие нормативно-техническую базу (руководящие документы) по обеспечению антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов.

1.6.5.	Ввести в перечень областей аттестации для руководителей и специалистов ОПО, содержащийся в приказе Ростехнадзора от 6 апреля 2012 года № 233, область аттестации по специальным вопросам промышленной безопасности при осуществлении технологических процессов производства и утилизации боеприпасов, взрывчатых веществ и других изделий оборонного назначения, содержащих взрывчатые вещества. Введение данной области аттестации необходимо в связи с тем, что имеющаяся в приказе Ростехнадзора от 6 апреля 2012 года № 233 область аттестации Б.1.27 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых осуществляются технологические процессы нитрования» не охватывает вышеуказанные технологические процессы.

Решение вышеуказанных проблем повысит эффективность контрольно-надзорных мероприятий.

# 2.5.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

В действующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №542) фактически отсутствуют требования безопасности к технологическим процессам и технические требования к оборудованию, эксплуатируемому в составе сетей газопотребления и газораспределения (за исключением сетей газопотребления и газораспределения тепловых электрических станций, газотурбинных и парогазовых установок). Необходимо корректировка и внесение соответствующих изменений в ФНП в части конкретизации требований по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Федеральный закон от 02.06.2016 N 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (дата начала действия  с 01.09.2016г.), внес в абзац двадцать седьмой приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов",   в том числе следующее изменение: "К опасным производственным объектам не относятся: работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления."

Реализация положений Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ обозначила следующую проблему:

- исключение из государственного реестра опасных производственных объектов  сетей газопотребления,  а именно: газифицированных котельных и их оборудования, газопотребляющего оборудования и установок, технологических линий и др. имеющих большую мощность и представляющих потенциальную угрозу,  при этом имеющих в точке подключения давление природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно.

- на данные объекты автоматически прекращают распространяться требования Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ, в том числе требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте и требования по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте и др.

Решением проблемного вопроса могло бы стать установление дополнительного критерия отнесения сетей газопотребления к опасным производственным объектам, учитывающего мощность газоиспользующего оборудования, например использовать значение тепловой мощности «360 кВт и более», установленное СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (применяется для целей технического регламента)  для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения котельных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами.

# 2.5.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Продолжается работа по разъяснению, подконтрольным отделу предприятиям, осуществляющим ведение горных работ и переработку твердых полезных ископаемых» требований  приказа Ростехнадзора  от 21.11.2018г. № 580 «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Правила безопасности при ведения горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» о внесенных изменениях в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  тех же Правил, утвержденных приказом Ростехнадзора № 599 от 11.12.2013г., по приведению производственных процессов на производствах, в соответствие с внесенными изменениями в Федеральные нормы и правила.

Разъяснение требований Постановления Правительства РФ от 25 октября 2019 года №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

# 2.5.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

В течение 4 квартала 2019 года в МОГСН и НСРО обращений по вопросам разъяснения для подконтрольных лиц обязательных требований 
не поступало.

Правилами организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года № 263 предусмотрено ежегодное представление организацией, эксплуатирующей ОПО, сведений об организации производственного контроля в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью по установленной Ростехнадзором форме.

В настоящее время отсутствует документ, предусматривающий порядок и объем проведения анализа представляемых организациями отчетов о производственном контроле. На наш взгляд, существует потребность в рассмотрении вопроса о необходимости разработки Методических рекомендаций для государственных гражданских служащих, осуществляющих надзор в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, о порядке и объеме рассмотрения (мониторинга) отчетов о производственном контроле, представляемых поднадзорными организациями, для инспекторского состава, осуществляющего надзор за соблюдением требований промышленной безопасности.

Кроме того, предлагается предусмотреть в рамках изменений правил внесение в Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495, необходимость исключения ОПО из государственного реестра в случае прекращения деятельности эксплуатирующей организации без ее заявления, если запись о прекращении деятельности внесена в сведения ЕГРЮЛ и содержится на соответствующем информационном портале налоговой службы.

# 2.5.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Разъяснение новых требований нормативных правовых актов происходило в рамках проведения технической учебы.

Необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов организационные, технические и иные мероприятия проходили в рамках вебинаров, проводимых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и разъяснений по вопросам применения законодательства информационными письмами.

С целью совершенствования законодательства по соблюдению обязательных требований в области промышленной безопасности предлагаем:

1. Федеральным законом от 02.06.2016 №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в приложение № 1 Федерального закона от21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» внесено  следующее изменение: «К опасным производственным объектам не относятся: работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления», вступившее в силу с 01.09.2016.

В связи с чем, подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов сети газопотребления с давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа в точке подключения до 0,005 мегапаскаля включительно, а именно: газифицированные котельные имеющие большую мощность, обеспечивающие теплоснабжение нескольких многоквартирных жилых домов и представляющие потенциальную угрозу при нарушениях в их работе.

На данные объекты автоматически прекращают распространяться требования Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, в том числе в части: соблюдения требований промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, подготовке персонала и др.

Предлагаем внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» изменения в части установления критерия отнесения сетей газопотребления к опасным производственным объектам, учитывающего мощность установленного газоиспользующего оборудования.

2. Предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» изменения в части отнесения опасных производственных объектов в составе которых эксплуатируются башенные краны к III классу опасности, что позволит проводить плановые проверки указанных объектов и повысит ответственность руководителей, эксплуатирующих организаций за соблюдение требований промышленной безопасности.

# 2.5.6. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

# 2.5.7. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

Необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов организационные, технические и иные мероприятия.

В настоящее время дополнительных организационных, технических и иных мероприятий для реализации новых требований нормативных правовых актов не требуется.

# 2.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

# 2.6.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

В течении 4 кв. 2019 года в  МОНВПОХООиМТ поступило 5 обращений по вопросу нарушений требований промышленной безопасности. Обращения рассмотрены, заявителям направлены соответствующие пояснения.

# 2.6.2. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а также при ответах на обращения граждан.

# 2.6.3. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной безопасности, а также при обращениях.

# 2.6.4. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной безопасности, а также при обращениях.

Дополнительно при проведении вышеуказанных совещаний до руководства поднадзорных организаций доводятся типовые нарушения требований безопасности, выявляемые при проведении проверок на других предприятиях.

# 2.6.5. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

В течение 4 квартала 2019 года обращений по вопросу разъяснения новых требований нормативных правовых актов в МОГСН и НСРО не поступало.

# 2.6.6. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а также при обращениях.

# 2.6.7. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении контрольно-надзорных мероприятий, семинаров, публичных мероприятий, а так же при обращениях.

# 2.7. Результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям.

# 2.7.1. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

За 2019г. межрегиональным отделом горного и металлургического надзора рассмотрено следующие обращения граждан:

- обращение гражданина Фатеева Михаила Ивановича, по факту незаконной добыче песка на  территории сельского поселения «Деревня Верховье», расположенного в Жуковском районе Калужской направленно Приокским управлением Ростехнадзора исполнителю по подведомственности;

- на обращение гражданина Шереметьева Романа Константиновича, по факту незаконной разработки песчаного карьера в районе пос. Садовые Дворы и п.г.п. Кроты Орловской области, Приокским управлением Ростехнадзора даны необходимые разъяснения по существу обращения;

- по коллективному обращению жителей дер. Малиновка, по факту ведения взрывных работ на карьере ООО «Малиновский карьер», Приокским управлением Ростехнадзора проведена предварительная проверка фактов, изложенных в обращении, даны необходимые разъяснения по существу обращения.

Все обращения рассмотрены в установленные сроки, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г.№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

# 2.7.2. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, направляемых в Приокское управление Ростехнадзора, в ООПН по Брянской и Орловской областям осуществляется в сроки установленные законодательством РФ.

# 2.7.3. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

За 2019 г. инспекторами отдела общепромышленного надзора по Калужской области рассмотрено 36 заявлений и обращений граждан.

За 2019 г. инспекторами по подъемным сооружениям рассмотрено 11 заявлений и обращений граждан. По результатам рассмотрения 11 обращений разъяснено, ответы направлены заявителям. Проведены проверки в отношении: ООО СК «Евростиль», ИП Зверьков, ООО «КРЛС» - по результатам проверки выявлено 19 нарушений требований промышленной безопасности и 1 нарушение требования технического регламента ТС «О безопасности лифтов». По результатам проверок 2 должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа по Ст.9.1 ч.1 КоАП на сумму 40,0 тыс. руб.; ООО СК «Альтера» выявлено 10 нарушений, по результатам проверки по ст.9.1ч.1 на юр. лицо вынесено предупреждение, на должностное лицо наложен штраф в размере 20.0 тыс. руб.; ГАПОУ «Обнинский колледж технологий» - лифт не эксплуатируется, находится на консервации, ООО «РусЛифтОбнинск»- выявлено 2 нарушения, которые устранены в ходе проверки; ООО УК «Сервис 24» - выявлено 8 нарушений, по результатам проверки по ст.9.1.1ч.1: на юр. лицо наложен штраф в размере 20.0 тыс. руб., на должностное лицо наложен штраф в размере 2.0 тыс. руб.; ООО «РусЛифтКалуга» - выявлено 2 нарушения, по результатам проверки по ст. 14.43ч. 1: на должностное лицо наложен штраф в размере 15.0 тыс. руб.; ООО «РусЛифтОбнинск»- выявлено 5 нарушений, которые устранены в ходе проверки, по ст. 14.43 ч.1 на юридическое лицо вынесено предупреждение; ООО ГПМ плюс КУМ «Сельстрой» - проведена документарная проверка, выявлено 15 нарушений, выдано предписание, на должностное лицо (директора предприятия) наложен штраф в размере 30.0 тыс.руб.; ООО ПИК «Комфорт» - проведена проверка совместно с прокуратурой, выявлено 15 нарушений (представления прокуратуры пока нет).

За 2019 г. инспекторами по газовому надзору рассмотрено 24 заявления и обращений граждан. По результатам рассмотрения 24 обращения разъяснено, ответы направлены заявителям.

За 2019 г. инспекторами по котлонадзору рассмотрено 1 заявление и обращение граждан. По результатам рассмотрения 1 обращение разъяснено, ответ направлен заявителю.

2.8. Результаты опросов, в том числе проводимых в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на бизнес.

Опросы, в том числе проводимые в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на бизнес за 2019г. не проводились.

2.9. Разъяснения, даваемые по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований

Информирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований по средствам проведения разъяснительной работы осуществляется при контрольно-профилактических мероприятиях. Так же Приокским управлением было проведено 4 публичных мероприятия на темы правоприменительной практики при осуществлении горного и металлургического надзора, надзора за объектами газораспределения и газопотребления, надзора за опасными объектами – объектами лифтового хозяйства, проведения проверок хода подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.

2.10. Разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.

Разъяснений от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2019 г. не было.

# 3.  Обзор правоприменительной практики по направлению федерального   государственного энергетического надзора за 2019 год

В соответствии со ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" под федеральным государственным энергетическим надзором понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований безопасности в сфере электроэнергетики, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области электроэнергетики, посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, привлечению нарушивших такие требования лиц к ответственности, и деятельность указанных уполномоченных органов по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии.

Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

Приокское управление Ростехнадзора осуществляет федеральный государственный энергетический надзор в соответствии с Положением об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 N 610.

Федеральный государственный энергетический надзор осуществляется при:

а) вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе в ремонт, капитальном ремонте объектов электроэнергетики, объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

б) осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

в) строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, не являющихся объектами капитального строительства.

Приокским управлением Ростехнадзора в установленной сфере деятельности проводятся проверки (плановые/внеплановые, документарные/выездные), мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и производство по делам об административных правонарушениях.

Государственный контроль (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности осуществляется Приокским управлением Ростехнадзора при осуществлении в пределах своей компетенции государственного контроля (надзора) в соответствии с п. 14 ст. 6 и п. 1 ст. 28 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 №261-ФЗ.

# 3.1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований и возможные мероприятия по их устранению

# 3.1.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный  по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- наличие открытых токоведущих частей, доступных случайному прикосновению;

- монтаж электроустановок выполнен без разработки проектной документации;

- разрушение строительных конструкций электропомещений;

- разрушение строительных конструкций опор воздушных линий;

- электрооборудование не присоединено к сети защитного зануления;

- не проведение или проведение не в полном объёме профилактических испытаний электроустановок и оборудования;

- электроустановки и рабочие места не в полном объёме комплектуются испытанными средствами защиты;

- не своевременно пересматриваются инструкции по ОТ, и ПБ;

- бланки переключений заполняются с нарушением НТД и инструкций;

- с аттестуемым электротехническим персоналом проводятся не все обязательные формы работ;

- течь масла, уровень масла в расширительном баке трансформаторов не соответствует температуре окружающего воздуха;

- отсутствуют указатели отключенного и включенного положений выключателей и (или) их приводов подстанций;

- отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, на дверях и внутренних стенках камер закрытых распределительных устройств;

- не осуществляются периодические осмотры и обходы оборудования энергообъекта административно-техническим персоналом;

- не обеспечены требования к заземлению металлических частей электрооборудования в части присоединения элементов установки, подлежащей заземлению к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника;

- на электрооборудовании не имеется маркировки на концах контрольных кабелей, на пересечениях и в местах проходов через стены и перекрытия;

3.1.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | несвоевременно проводится аттестация электротехнического персонала | Администрациям предприятий, организаций необходимо более взвешенно подходить к кадровой политике и поддерживать уровень специалистов и инженерно-технических работников путём постоянного повышения их квалификации; Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора). Вести контроль сроков аттестации |
| 2 | отсутствие лица, ответственного за электрохозяйство, электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки | Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) |
| 3 | не разработаны однолинейные схемы электроснабжения и оперативные схемы электрических щитов | Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) |
| 4 | электроустановки не в полной мере укомплектованы средствами защиты от поражения электрическим током | Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) |
| 5 | объекты не обеспечены аварийным запасом | Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) |
| 6 | графики планово-предупредительных ремонтов электрооборудования не составляются, ремонты не проводятся | Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора); Обеспечение персонала нормативно – технической документацией |
| 7 | не в полном объеме проводятся лабораторно-профилактические измерения и испытания электрооборудования | Повысить ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при повторном выявлении однородных нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) |
| 8 | наличие оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, без проведения необходимых мероприятий по продлению срока эксплуатации | Разработать программы по замене оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации и позволяющие поддерживать оборудование в технически исправном состоянии |

# 3.1.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
|  | Полное или частичное отсутствие в организациях подготовленного электротехнического персонала, в т. ч. и ответственных за электрохозяйство. | - создание энергетической службы, укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом; - подбор электротехнического и электротехнологического персонала; - проведение обучения и проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала; - заключение договора на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией. |
|  | Отсутствие систематической работы с электротехническим персоналом, направленной на повышение его квалификации. | - проведение технической учёбы; - периодическое обучение в соответствующих образовательных учреждениях (курсы повышения квалификации); - проведение противоаварийных тренировок. |
|  | Не проведение или проведение не в полном объёме профилактических испытаний электроустановок и оборудования. | - включение в график ППР профилактических испытаний электроустановок; - выполнение профилактических испытаний в соответствии с графиком ППР, организациями, имеющими соответствующие разрешения для выполнения необходимых видов работ. |
|  | Электроустановки и рабочие места не в полном объёме комплектуются испытанными средствами защиты. | - укомплектовать электроустановки и рабочие места защитными средствами в соответствии с нормами комплектования; - средства защиты, инструменты и приспособления подвергать осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами. |
|  | Отсутствие аварийного освещения (эвакуационного и освещения безопасности). | - предусмотреть электроснабжение светильников рабочего освещения и светильников освещения безопасности от независимых источников питания; - снабдить светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и запасных выходов автономными источниками питания. |

# 3.1.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

Типовые и массовые нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 4 квартал 2019 года

| № п/п | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | ст. 9.7 - Повреждение электрических сетей | 0 |
|  | ст. 9.8 - Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | 0 |
|  | ст. 9.9 - Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов | 0 |
|  | ст. 9.11 - Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 67 |
|  | ч. 8 ст. 9.16 - Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | 0 |
|  | ст. 9.22 - Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям | 6 |
|  | ст. 14.61 - Нарушение неотключаемыми потребителями установленного законодательством порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате | 3 |
|  | ч. 2 ст. 19.4_1 - Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки | 0 |
|  | ч. 1 ст. 19.5 - Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства | 5 |
|  | ч. 1 ст. 20.25 - Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | 0 |

# 3.1.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования по истечении срока службы, установленного нормативно-технической документацией для оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации | Организовать работу по проведению технического освидетельствования электрооборудования |
| 2 | Нарушаются сроки периодичности осмотров, проверок и испытания электрооборудования | Организовать контроль за сроками осмотров, проверок и испытаний |
| 3 | Электроустановки предприятий не в полном объеме укомплектованы испытанными, готовыми к использованию электрозащитными средствами | Приобрести недостающие электрозащитные средства и организовать своевременное испытание электрозащитных средств, имеющихся в наличии |
| 4 | На предприятии рабочие места электротехнического персонала не в полном объеме снабжены производственными и должностными инструкциями | Организовать разработку (своевременный пересмотр), утверждение инструкций и ознакомление причастных работников |
| 5 | Допускается эксплуатация технических устройств без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. | Не допускать эксплуатацию технических устройств без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. |
| 6 | Допускается эксплуатация технических устройств без устранений нарушений указанных в отчетах по проведению организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. | Не допускать эксплуатацию технических устройств без устранений нарушений указанных в отчетах по проведению организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. |
| 7 | Не своевременная аттестация инженерно-технических работников. | Вести контроль сроков аттестации. |
| 8 | Замечания по ведению эксплуатационной и технической документации. | Усилить контроль за ведением эксплуатационной и технической документации. |
| 9 | Не в полном объеме выполняется график ППР теплоэнергетического оборудования. | Усилить контроль за выполнением графика ППР теплоэнергетического оборудования |

# 3.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

# 3.2.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

За отчетный период инспекторским составом отдела МОГЭН (МОНЭЭ) проведено 1606 проверки, из них 10 плановых проверок (ПБ), 1596 внеплановые - (23 проверки постоянного государственного надзора, 27 проверок выполнения ранее выданных предписаний, 10 внеплановых проверок по приказу от 01 февраля 2019 года № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году»  в соответствии с графиком  проведения внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора, 22 внеплановые проверки, проведенных в рамках оценки готовности к отопительному периоду, 860 мероприятия по допуску объектов в эксплуатацию, согласовано 654 охранные зоны объектов электросетевого хозяйства). Допущено в эксплуатацию 832 новых, реконструированных электроустановок и комплексов. Было рассмотрено 31 обращение граждан.

В результате проведенных проверок выявлено 17297 нарушений обязательных правил.

# 3.2.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

Отделом государственного энергетического надзора  по Брянской области за 4 квартал 2019 года проведено 368 внеплановых проверок предприятий и организаций, относящихся к разным формам собственности, из них 108 проверок на основании приказа Федеральной службы Ростехнадзора от 01.02.2019 №44 во исполнение поручения Правительства Российской Федерации. В ходе указанных проверок выявлены многочисленные нарушения Правил,  которые отрицательно сказываются  не только на надежности энергоснабжения, но  и создают прямую угрозу жизни людей.

В ходе проверок выявлено  1556  нарушений действующих Правил по электробезопасности.

Проводилась внеплановая работа по выдаче разрешений на эксплуатацию  вновь вводимых и реконструируемых электроустановок потребителей и  энергоснабжающих организаций. Выдано 143 разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и составлено 6 актов о не допуске электроустановок.

Проводится работа по рассмотрению заявлений о привлечении к административной ответственности должностных и юридических лиц по ст. 9.22 и ст.14.61 КОАП. За 4 квартал  2019 года рассмотрено 8 заявлений. Привлечено к ответственности 4 должностных лица, 5 юридических лиц.  По протоколам  об  административных правонарушениях по ст. 9.22 и ст.14.61 наложено наказаний  в виде штрафов на сумму 691,0 тыс. руб. Взыскано 28,7 тыс. руб.

Проведено 105  обследований по контролю за исполнением  ранее выданных предписаний. Рассмотрено 13 обращений граждан.

Принимали участие в работе межведомственной комиссии по охране труда при администрации Брянской области, по вопросу состояния условий  и охраны труда в организациях и предприятиях.

Приняли участие  в режиме видеоконференции с участием  руководителей исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети»,  и представителей центрального аппарата и территориальных органов Ростехнадзора.

Принимали участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, в режиме видеоконференции.

Принимали участие в заседании межведомственной группы по реализации Указа Президента РФ от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного  оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС»

Принимали участие в двух заседаниях штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Брянской области.

В 4 квартале 2019 год с целью совершенствования работы, направленной на предупреждение несчастных случаев от воздействия электрического тока, ежемесячно в адрес подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлялся анализ несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора.

# 3.2.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

За 4 квартал 2019 года инспекторским составом ОГЭН по Рязанской области  проведено 270 проверок, из них 0 плановых проверок, 270 внеплановых проверок, выявлено 879 нарушений

# 3.2.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

| № п/п | Показатели | 4 квартал 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число проведенных проверок, в т.ч. | 113 |
| 1.1 | плановые | 0 |
| 1.2 | внеплановые | 113 |
| 2 | Количество выявленных нарушений | 1 462 |
| 3 | Количество устраненных нарушений | 800 |

# 3.2.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

За 2019 год работниками отдела государственного энергетического надзора проведено 608 проверок, из них плановых проверок - 0, внеплановых проверок – 608, из них 65 проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Из 608 внеплановых проверок 597 проведено в форме выездных и 11 в форме документарной. В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального государственного энергетического надзора за отчетный период было выявлено 5477 нарушений обязательных требований.

За 2019 год проведено 67 внеплановых проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора). Проведено 86 внеплановых проверок, в которой в качестве объектов контроля (надзора) выступает орган государственной власти, местного самоуправления.

За 2019 год по поручению Правительства РФ проведено 279 внеплановая проверка электро- и теплоснабжающих (электро- и теплосетевых организаций) и потребителей электрической и тепловой энергии.

За 2019 год проведено 2 внеплановые выездные проверки по информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан. Данные проверки были согласованы с Прокуратурой Калужской области.

В отношении субъектов  малого  предпринимательства за 2019 год проведена 220 внеплановая выездная проверка, в том числе:

- проверки, инициированные обращением заявителя – 31;

- совместно с прокуратурой – 38;

- по согласованию с прокуратурой (причинение вреда) – 1;

- в соответствии с поручениями Правительства РФ – 132;

- проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний – 18.

# 3.3. Наложенные по результатам мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

# 3.3.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 283.

Наложено штрафов на сумму 1999,5 тыс. руб.

Взыскано штрафов на сумму 1932,5 тыс.руб.

Наложено: - на физ. лицо – 2.5 т.р.

- на должностных лиц -1227 т.р.

- на юр. лиц – 770 т.р.

В том числе наложен 1 штраф на юридическое лицо по статье 9.4 ч. 1 КоАП РФ на сумму 100,0 тыс. руб.

# 3.3.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

По результатам проверок составлен 121 протокол об административных правонарушениях, в том числе: 108 протоколов на должностных лиц, 13 -  на юридических лиц. По протоколам об административных правонарушениях наложено наказаний в виде штрафов на сумму 1274,3 тыс. руб. Взыскано 449,9 тыс. руб.

# 3.3.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

За 3 квартал 2019 года инспекторским составом ОГЭН по Рязанской области наложено 115 административных наказания, в том числе 1 - в виде предупреждения и 114 -  в виде штрафов на общую сумму 463 тыс.руб., в т.ч.

- на граждан - 3 штрафов, на сумму 4 тыс.руб.;

- на ИП - 7 штрафа, на сумму 16 тыс.руб.;

- на должностное лицо - 97 штраф, на сумму 233 тыс.руб.;

- на юридическое лицо - 7 штрафов, на сумму 210 тыс.руб.

# 3.3.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

| № п/п | Показатели | 4 квартал 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначено административных наказаний, в т.ч. в виде: | 97 |
| 1.1 | предупреждения | 15 |
| 1.2 | административного приостановления деятельности | 82 |
| 1.3 | штрафов, из них на | 0 |
| 1.3.1 | на физическое лицо | 55 |
| 1.3.2 | на должностное лицо | 27 |
| 1.3.3 | на юридическое лицо | 827 |
| 2 | Общая сумма наложенных штрафов (тыс. руб.): | 827 |
| 2.1 | на физическое лицо | 0 |
| 2.2 | на должностное лицо | 157 |
| 2.2 | на юридическое лицо | 670 |
| 3 | Общая сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) | 673 |
| 3.1 | на физическое лицо | 2 |
| 3.2 | на должностное лицо | 150 |
| 3.3 | на юридическое лицо | 521 |

# 3.3.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

За 2019 год  работниками отдела при осуществлении Федерального государственного энергетического надзора было возбуждено 485 дел об административном правонарушении, по итогам рассмотрения вынесено 485 административных наказаний, из них 34 предупреждения, 4 приостановления  деятельности и 447 административных штрафов, в том числе:

- на юридическое лицо – 100 штрафов;

- на должностное лицо – 337 штрафов;

- на индивидуального предпринимателя – 2 штрафов;

- на гражданина – 8 штрафа.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3220 тыс.руб., в том числе:

- на юридическое лицо – 2330,3 тыс.руб.;

- на должностное лицо – 876,2 тыс.руб.;

- на индивидуального предпринимателя – 6 тыс.руб.;

- на гражданина – 7,5 тыс.руб..

За 2019 год  работниками отдела было проведено 1 административное расследование. Сумма административных штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями, вынесенными по результатам административных расследований, составила 40 тыс. руб.

# 3.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

# 3.4.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

В отчетный период 2019 г. обжаловалось в судебном порядке одно постановление по ч. 2 ст. 9.7, вынесенное в отношении должностного лица – генерального директора ООО «Агропром» Косых В.М. Решением суда постановление оставлено без изменений.

# 3.4.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

За 4 квартал 2019 года административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействий) ОГЭН по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора и его должностных лиц не было.

# 3.4.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

Административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) персонала ОГЭН по Рязанской области по деятельности за отчетный период не было.

# 3.4.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

В 4 квартале 2019 года Приокским управлением Ростехнадзора жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях в рамках главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных его должностными лицами  и заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об отмене результатов проверок в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" не рассматривались.

# 3.4.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

В судах оспаривалось 3 решения должностных лиц отдела ГЭН по Калужской области.

Гражданин РФ Якушкин Виталий Владимирович оспаривал в Кировском районном суде постановление о назначении административного наказания по ч.2 ст. 9.7 КоАП РФ. Решением суда постановление оставлено без изменения.

Юридическое лицо – ООО «Реммонтаж» оспаривало в Арбитражном суде Калужской области постановление о назначении административного наказания по ч.2 ст.9.7, ст.9.8 и ст.9.11 КоАП РФ. Решением суда постановление оставлено без изменения.

Юридическое лицо – ООО «Реммонтаж» оспаривало постановление о назначении административного наказания по ч.2 ст.9.7, ст.9.8 и ст.9.11 КоАП РФ в Двадцатом Арбитражном апелляционном суде. Решением суда постановление оставлено без изменения.

# 3.5. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов. Организационные, технические и иные мероприятия, необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов

# 3.5.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

1) В настоящее время дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5. «невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» по протоколам об административных нарушениях, составленным должностными лицами Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, рассматриваются мировыми судьями, что влечет за собой увеличение документооборота, а именно: дополнительную нагрузку по его формированию на должностных лиц Ростехнадзора и дополнительную нагрузку по его рассмотрению на мировых судей.

Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ:

Внести изменения в статью 23.30. в части наделения полномочиями рассматривать  дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, по протоколам об административных нарушениях, составленным должностными лицами государственного органа.

2) На сегодняшний день в соответствии с требованиями риск - ориентированного подхода плановые проверки, как правило, могут проводиться 1 раз в 5 или 6 лет, а при низкой категории риска вообще не проводятся. Данная ситуация не позволяет должным образом контролировать социально – значимые объекты, объекты с массовым нахождением людей,  объекты с нахождением  людей в беспомощном состоянии, либо ограниченных в своих передвижениях, либо не осознающих имеющейся опасности и т.п.

Считаем необходимым отнести к высокой категории риска следующие организации, в эксплуатации которой находятся следующие объекты:

-	Здания лечебно-профилактических учреждений, в которых располагаются операционные и родильные блоки, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии.

-	Дома инвалидов и престарелых, детские дома и интернаты.

-	Психоневрологические учреждения.

-	Учреждения исполнения наказаний.

Обоснование: в указанных выше учреждениях находятся люди либо в беспомощном состоянии, либо ограниченные в своих передвижениях, либо не осознающие имеющейся опасности.

К значительной категории риска необходимо отнести следующие организации, в эксплуатации которой находятся следующие объекты:

-	Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров, рассчитанные на  50 человек и более.

-	Здания лечебно-профилактических учреждений за исключением зданий, в которых располагаются операционные и родильные блоки, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии.

-	Гостиницы, общежития, дома отдыха, пансионаты и турбазы вместимостью  50 человек и более.

-	Музеи и выставки федерального, республиканского, краевого и областного значения.

-	Крытые зрелищные и спортивные объекты с количеством посадочных мест в зале вместимостью 300 и более человек.

-	Открытые спортивные сооружения с искусственным освещением с количеством посадочных мест 5000 и более.

-	Объекты предприятий торговли и торгово-развлекательных центров с торговой (торгово-развлекательной) площадью 1500 м2 и более.

Обоснование: возможно массовое скопление людей, которое может привести к возникновению ЧС.

3). В соответствии со статьей 367 Трудового кодекса РФ государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими федерального государственного энергетического надзора. Предлагаем ввести изменения в законодательство в части наделения инспекторского персонала Ростехнадзора  полномочиями по привлечению к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП РФ.

# 3.5.2. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 г. N 1365 утверждено Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

В соответствии с положением аттестацию проходят работники следующих категорий:

- руководители организаций (обособленных подразделений), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, проектирование, строительство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатацию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую профессиональную деятельность;

- должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики;

- инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14_1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", частью первой статьи 9_1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и пунктом 1 статьи 28_1 Федерального закона "Об электроэнергетике";

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций;

- диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Проведение аттестации организуют:

а) в центральной аттестационной комиссии и территориальных аттестационных комиссиях - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

б) в ведомственных аттестационных комиссиях - Министерство обороны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации;

в) в аттестационных комиссиях организаций - организации, их сформировавшие.

Аттестация проводится в форме тестирования в электронной форме. При этом аттестационные комиссии организаций проводят аттестацию с применением средств Единого портала тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gosnadzor.ru/eptb). Локальным нормативным актом организации могут быть установлены дополнительные формы проведения аттестации в аттестационной комиссии организации.

Аттестация диспетчеров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике проводится в соответствии с едиными аттестационными требованиями, установленными Министерством энергетики Российской Федерации, в аттестационных комиссиях, формируемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальными органами. Указанная аттестация проводится в отношении диспетчеров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике дополнительно к аттестации, проводимой в соответствии с настоящим Положением в аттестационной комиссии организации, формируемой соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Функционирование Единого портала тестирования обеспечивает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору или подведомственное ей федеральное государственное учреждение. Пользование Единым порталом тестирования осуществляется без взимания платы.

# 3.5.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

23 мая 2019 года вступили в силу Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13 сентября 2018 года №757. При проведении проверочных мероприятий положения данных Правил доводится до должностных лиц поднадзорных предприятий.

Необходимо привести Главу 1.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6 в соответствие с положениями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

# 3.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

# 3.6.1. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

3 ноября 2015 г. принят Федеральный закон N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" (далее - Закон N 307-ФЗ), который вступил в действие в полном объеме с 1 января 2016 г. Закон направлен на совершенствование и создание новых механизмов воздействия на потребителей/покупателей энергетических ресурсов (газа, электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения) и потребителей услуг по передаче электрической энергии, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанность по оплате таких ресурсов и услуг. Так, Законом N 307-ФЗ введен принципиально новый механизм воздействия на должников - предоставление обеспечения исполнения обязательств, который должен применяться к так называемым "неотключаемым" потребителям/покупателям, то есть к лицам, в отношении которых, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нельзя оперативно ввести ограничение режима потребления энергоресурсов (необходимо соблюдение особой процедуры).

В целях реализации положений этого федерального закона Правительством Российской Федерации было принято постановление от 04.02.2017 N 139 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов".

Закон N 307-ФЗ дополнил Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) новым составом административного правонарушения - нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате (статья 14.61 КоАП РФ).

Нарушение неотключаемыми потребителями установленного законодательством порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 100 тыс.руб. или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет; на юридических лиц - от 100  до 300 тыс.руб..

Федеральным органом исполнительной власти, к компетенции которого отнесено рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), является Ростехнадзор.

Необходимо отметить, что обращение в Ростехнадзор является правом, а не обязанностью гарантирующего поставщика. Ростехнадзор возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях по статье 14.61 в общем порядке, предусмотренном КоАП РФ.

# 3.6.2. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

Законодательством Российской Федерации не установлен максимальный срок, который может быть указан в предписании, выданном по результатам проверки, а также впоследствии при продлении сроков устранения нарушений.

Решение по срокам продления принимается на усмотрение территориального органа Ростехнадзора, выдавшего предписание.

Вместе с тем исполнимость предписания является важным требованием к данному виду ненормативного акта и одним из элементов его законности, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается определённый срок, за нарушение которого наступает административная ответственность. Исполнимость предписания следует понимать как наличие реальной возможности у лица устранить в указанный срок выявленное нарушение.

# 3.6.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а также при рассмотрении обращений, например:

- дано разъяснение по вопросу членства в саморегулируемых организациях юридических лиц, проводящих электромонтажные работы;

- дано разъяснение по вопросу строительства линий электропередачи напряжением 10кВ в жилых зонах;

- специалисту по охране труда ООО СК «Ворсино» Соловьевой С.А. дано разъяснение по вопросу присвоения группы по электробезопасности водителям электропогрузчиков и принятия решение об отнесении либо не отнесении электропогрузчиков к передвижным электроприемникам.

# 3.6.4. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий, а также при обращениях (надзор за электрическими станциями и сетями).

# 3.7. Результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям.

# 3.7.1. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

Заявления и обращения граждан, поступающие в отдел государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора, рассматривались в установленном законодательством порядке, ответы направлялись в установленный законом срок.

За 2019 год рассмотрено 123 обращения граждан.

По результатам рассмотрения обращений в адрес юридических лиц выдано  7 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (ООО «Новые горизонты» - 1 предостережение,  ООО «Парк-отель «Лазурный берег» - 1, СНТ «Труд» - 1,  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 4).

По 2 обращениям проведено 2 внеплановые документарные проверки, по итогам которых возбуждено 4 дела об административных правонарушениях (1 дело в отношении юридического лица, 3 дела в отношении должностных лиц).

# 3.7.2. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

Заявления и обращения граждан, в том числе содержащие сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, поступившие в ОГЭН по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора, рассматривались в установленном законодательством порядке, повторных обращений или жалоб от заявителей не поступало.

# 3.8.   Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, а также проведение разъяснительной работы

Информирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований по средствам проведения разъяснительной работы осуществляется при контрольно-профилактических мероприятиях.

В целях профилактики электротравматизма, предупреждения аварий и пожаров  на поднадзорных объектах используются все доступные средства  массовой информации. За 4 квартал 2019 года  направлено 78 писем и обращений в органы власти, прокуратуры, суды и т.д. по вопросам электробезопасности и техническому состоянию энергоустановок. На предприятиях по актам государственных инспекторов разработано мероприятий и издано 108 приказов.  На предприятия направлялись информационные письма об анализе несчастных случаев на энергоустановках, об анализе причин аварий на энергоустановках, направляемых Федеральной службой Ростехнадзора. Проводится разъяснительная работа на проверяемых организациях. Информация по вопросам соблюдения обязательных требований размещена на сайте Приокского управления Ростехнадзора, на информационных стендах.

# 3.9.   Разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.

Разъяснений от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2019 г. не поступало.

# 4.  Обзор правоприменительной практики по направлению федерального   государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2019 год

# 4.1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований и возможные мероприятия по их устранению

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не обеспечивается соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт. | Обеспечить соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт. |
| 2. | Не обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС. | Обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС |
| 3. | Не осуществляется оценка безопасности ГТС, в том числе оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения с учетом работы в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС. | На постоянной основе осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе оценку и анализ причин ее снижения с учетом работы в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС. |
| 4. | Не обеспечивается разработка и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации. | Обеспечить разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также разработку и утверждение правил эксплуатации ГТС. |
| 5. | Не развивается системы контроля за состоянием ГТС. | Принять меры по оснащению ГТС системами контроля (для 1-3 класса ЛСО, 4 класса водомерными рейками и реперами) |
| 6. | Не анализируются причины снижения безопасности ГТС. | Систематически анализировать причины снижения безопасности ГТС. (ГТС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния должны один раз в 5 лет подвергаться комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности. На основе фактических физико-механических характеристик материалов сооружений и их оснований при необходимости (наличии признаков предаварийного состояния) комплексному анализу состояния сооружения подвергаются во внеочередном порядке.) |
| 7. | Не своевременно осуществляется разработка и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварии ГТС. | Обеспечить разработку и реализацию мероприятий направленных на поддержание ГТС в технически исправном и безопасном состоянии сооружения, а также по недопущению возникновении аварии ГТС. |
| 8. | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС. | Обеспечить проведение регулярных обследований ГТС. |
| 9. | Отсутствует квалифицированная служба эксплуатация ГТС. | Эксплуатацию ГТС осуществлять квалифицированной службой эксплуатации.(Обучить и аттестовать специалистов службы эксплуатации). |
| 10. | Отсутствует финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС и обеспечению его безопасности. | Обеспечить финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС и обеспечению его безопасности. |
| 11. | Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. |
| 12. | Не осуществляется капитальный ремонт, реконструкция, консервация и ликвидация ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям. | При несоответствии обязательным требованиям безопасности осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ГТС. |
| 13. | Не обеспечивается внесение в Регистр сведений о ГТС. | Представить сведения для внесения в Регистр ГТС. |
| 14. | Не представлена декларация безопасности ГТС | Разработать и представить на утверждение декларацию безопасности ГТС. |
| 15. | Эксплуатация ГТС осуществляется без Разрешения на эксплуатацию. | Получить разрешение на эксплуатацию ГТС. |
| 16. | Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС. | Иметь финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС за счет собственных средств собственника или эксплуатирующей организации, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования риска гражданской ответственности. |
|  | Руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений не проходят. | В целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности ГТС обеспечить, не реже одного раза в пять лет пройти аттестацию по вопросам безопасности ГТС руководителям организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом ГТС. |

# 4.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

За 12 месяцев 2019 г. работниками отдела проведено 475 проверок, из них 111 плановых проверок, 292 внеплановые проверки и 36 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора.

В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности ГТС по итогам 2019года было выявлено и предписано к устранению 3661 нарушений обязательных требований в области безопасности ГТС.

В  2019 году не планировались плановые проверки в отношении ГТС IV класса.

# 4.3. Наложенные по результатам мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

За 12 месяцев 2019 г. работниками отдела, при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС было наложено 177 административных штрафов:

-	на должностное лицо – 144 штрафа;

-        на юридическое лицо - 519 штрафов;

-        на граждан – 2 штрафа.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1705,50 тыс.руб., в том числе:

-	на должностное лицо – 500,5 тыс.руб.;

-        	на юридическое лицо – 1203 тыс.руб.;

-        на граждан – 2 тыс.руб.

Наложено 8 административных наказаний в виде предупреждения.

# 4.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

По итогам 12 месяцев 2019 г. в Орловкой области юридическим лицом КУ ОО "Орелгосзаказчик" в кассационном арбитражном суде  было оспорено постановление старшего государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за ГТС, вынесенное по результатам совместной проверки с прокуратурой области. Штраф в сумме 20 тыс. рубл. судом отменен.

# 4.5. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а также при рассмотрении поступивших обращениях.

# 4.6. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

# 4.7. Организационные, технические и иные мероприятия, необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов

В настоящее время дополнительных организационных, технических и иных мероприятий для реализации новых требований нормативных правовых актов не требуется.

# 4.8. Результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности Ростехнадзора.

Мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности работников Межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского управления Ростехнадзора при исполнении ими функций федерального государственного надзора в области промышленной безопасности не было.

# 4.9. Результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Заявления и обращения граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, поступающие в Межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского управления Ростехнадзора, рассматривались в установленном законодательством порядке.

Заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, при эксплуатации гидротехнических сооружений поднадзорных Приокскому управлению Ростехнадзора за 12 месяцев 2019 года в Приокское управление Ростехнадзора не поступало.

# 4.10. Результаты опросов, в том числе проводимых в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на бизнес.

Опросы, в том числе проводимые в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на бизнес не проводились.

# 4.11. Разъяснения, даваемые по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований

Информирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований осуществляется по средствам проведения разъяснительной работы при проведении контрольно-надзорных мероприятиях.

# 4.12. Разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.

Органами прокуратуры, иными государственными органами вопросы, связанные с осуществлением контрольно-надзорной деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений не рассматривались.

# 5.  Обзор правоприменительной практики по направлению федерального   государственного строительного надзора за 2019 год

# 5.1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований и возможные мероприятия по их устранению

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

К работам при строительстве опасных производственных объектов допускался персонал, не аттестованный в установленном порядке;

– Несвоевременное и некачественное оформление исполнительной документации;

– Нарушения проектных решений, невыполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов, несоблюдение технологии строительства;

– Нарушение сроков предоставления извещений застройщиком (техническим заказчиком) о начале строительства (реконструкции) и лицами, осуществляющими строительство (реконструкцию), о сроках завершения работ, подлежащих проверке;

– Невыполнение экологических, санитарно-эпидемиологических и пожарных требований заложенных в проектной документации, несвоевременная уплата за негативное воздействие на окружающую среду;

– Невыполнение в установленный срок ранее выданного предписания;

– Выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство.

# 5.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

За IV квартал 2019 года работниками Приокского Управления Ростехнадзора  проведено всего 53 проверки на подконтрольных объектах,
в том числе 21 проверка на объектах строительства, 32 проверки на объектах реконструкции.

В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению государственного строительного надзора за отчетный период было выявлено всего 375 нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе 182 нарушения на объектах строительства, 193 нарушения на объектах реконструкции. Из указанных нарушений было выявлено 42 нарушения экологического законодательства, 24 нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и 30 нарушений противопожарного законодательства.

Выдано 20 предписаний, на конец отчетного периода исполнено 
19 предписаний, не выполнено 1 предписание

# 5.3. Наложенные по результатам мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

За IV квартал 2019 года работниками Управления, при осуществлении государственного строительного надзора, было возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, передано на рассмотрение в судебные органы 4 протокола об административных правонарушениях, рассмотрено в установленном порядке 40 протоколов об административных правонарушениях, наложено 40 административных наказаний, в том числе 12 предупреждений в отношении представителей малого бизнеса и 28 административных штрафов:

-	на должностное лицо - 8 штрафов;

-	на юридическое лицо - 20 штрафов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2595,0 тыс.руб., в том числе:

-	на должностное лицо – 125,0 тыс.руб.;

-	на юридическое лицо – 2470,0 тыс.руб..

Административные штрафы налагались:

-	по статье 9.4 КОАП РФ – 15 штрафов на сумму 965,0 тыс.руб.;

-	по статье 9.5 КОАП РФ – 7 штрафов на сумму 1475,0 тыс.руб.;

-	по статье 9.5.1 КОАП РФ – 5 штрафов на сумму 150,0 тыс.руб.;

-	по части 1 и 6 статьи 19.5 КОАП РФ – 1 штраф на сумму 5,0 тыс.руб.

Взыскано 28 штрафов на сумму 1250,0 тыс. руб.

# 5.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

Количество судебных дел за IV квартал 2019 года: 2;

Количество выигранных судебных дел: 2;

Количество проигранных судебных дел: 0;

Находятся в стадии производства дел: 0.

# 5.5. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

В течение IV квартала 2019 года в МОГСН и НСРО поступило 2 обращения о разъяснении обязательных требований. Заявителям в установленный срок были направлены ответы.

# 5.6. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

В течение IV квартала 2019 года обращений о разъяснении требований новых нормативных правовых актов в МОГСН и НСРО не поступало.

# 5.7. Организационные, технические и иные мероприятия, необходимые для реализации новых требований нормативных правовых актов

1. Считаем необходимым часть 2 статьи 9.5 КоАП РФ дополнить словами – «…об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок», с учетом требований «Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти» и пункта 8 РД-11-04-2006.

2. Необходимо разработать порядок действий при выявлении внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы.

Так же целесообразно определить действия органа государственного строительного надзора в случае, если при осуществлении надзора в заключении экспертизы проектной документации выявляются ошибки и несоответствия действующему законодательству.

3. Следует отметить, что в настоящее время при осуществлении государственного строительного надзора, у работников Приокского управления Ростехнадзора отсутствует возможность организации проведения экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, что не позволяет в полной мере контролировать выполняемые строительно-монтажные работы и использование строительных материалов.