Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

Приокского Управления Ростехнадзора за 1 полугодие 2021 года

наименование территориального органа

Содержание

1. Цели и задачи обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Приокского Управления Ростехнадзора	5

2. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального  государственного надзора в области промышленной безопасности за 1 полугодие 2021 года	5

2.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований	5

2.1.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	5

2.1.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	6

2.1.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	6

2.1.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	7

2.1.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	8

2.1.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	10

2.1.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	11

2.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю	12

2.2.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	12

2.2.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	12

2.2.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	12

2.2.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора  и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	13

2.2.5 Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	13

2.2.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	13

2.2.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	13

2.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности	14

2.3.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	14

2.3.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	14

2.3.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	14

2.3.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора  и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	14

2.3.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	14

2.3.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	16

2.3.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	16

2.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц	17

2.4.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	17

2.4.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	17

2.4.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	17

2.4.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора  и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	17

2.4.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	17

2.4.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	17

2.4.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	17

2.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности	17

2.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах	18

2.6.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	18

2.6.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	18

2.6.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	18

2.6.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора  и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	18

2.6.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	18

2.6.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	18

2.6.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	19

2.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов	19

2.7.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	19

2.7.2. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	19

2.7.3. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	19

2.7.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора  и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	19

2.7.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	19

2.7.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	19

2.7.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	19

2.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов	20

2.8.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами	20

2.8.2. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора	20

2.8.3. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору	20

2.8.4. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	22

2.8.5. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора  и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)	23

2.8.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области	23

2.8.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	23

3. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального  государственного энергетического надзора за 1 полугодие 2021 года	23

3.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований	23

3.1.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	23

3.1.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	24

3.1.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области	24

3.1.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области	25

3.1.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	26

3.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю	27

3.2.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	27

3.2.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	27

3.2.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области	27

3.2.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области	27

3.2.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	27

3.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности	28

3.3.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	28

3.3.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	28

3.3.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области	28

3.3.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области	28

3.3.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	29

3.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц	29

3.4.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	29

3.4.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	29

3.4.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области	30

3.4.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области	30

3.4.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	30

3.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности	30

3.5.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	30

3.5.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	30

3.5.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	31

3.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах	31

3.6.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	31

3.6.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	31

3.6.2. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области	32

3.6.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	33

3.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов	33

3.7.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	33

3.7.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	33

3.7.3. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области	33

3.7.4. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	34

3.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов	34

3.8.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора	34

3.8.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области	36

3.8.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области	36

4. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального  государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 1 полугодие 2021 года	36

4.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований	36

4.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю	38

4.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности	38

4.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц	39

4.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности	39

4.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах	39

4.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов	39

4.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов	39

5. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального  государственного строительного надзора за 1 полугодие 2021года	39

5.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований	39

5.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю	40

5.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности	40

5.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц	40

5.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности	41

5.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах	41

5.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов	41

5.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов	41

# 1. Цели и задачи обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Приокского Управления Ростехнадзора

1.1. Целью обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности (далее — обзор правоприменительной практики) в Приокском Управлении Ростехнадзора (далее – Управление) является обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Управления путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов.

1.2. Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики Управления являются:

- выявление проблемных вопросов применения Управлением обязательных требований;

- выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов мероприятий по контролю, а также подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения (типичных нарушений);

- подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для предупреждения нарушений обязательных требований.

1.3. Обзор правоприменительной практики Управления осуществляется по следующим направлениям федерального государственного контроля (надзора):

- федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

- федеральный государственный энергетический надзор;

- федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

- федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

# 2. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 1 полугодие 2021 года

# 2.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований

# 2.1.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

-	нарушение технологических регламентов и производственных инструкций;

-	эксплуатация неисправного технологического оборудования;

-	эксплуатация зданий и сооружений с наличием дефектов строительных конструкций;

-	нарушение надежности электроснабжения опасных производственных объектов;

-	нарушение требований правил организации и осуществления производственного контроля, выраженное в неудовлетворительном контроле служб производственного контроля организаций за ходом устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверок;

-	отсутствие анализа со стороны служб производственного контроля по итогам проведенных проверок;

-	проведение внутренних контрольно-профилактических проверок службами производственного контроля организаций осуществляется формально - материалы проверок не содержат конкретных выводов, предложений и рекомендаций, по результатам проверок не дается принципиальная оценка эффективности проводимой работы на опасных производственных объектах, не проводится проверка выполнения выявленных нарушений;

-	не проведение установленным порядком консервации и ликвидации не эксплуатируемого оборудования, технологических установок и опасных производственных объектов в целом.

# 2.1.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- нарушение требований правил организации и осуществления производственного контроля выраженное в  неудовлетворительном контроле со стороны руководителей организаций за ходом устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, отсутствие анализа со стороны руководителей предприятия по итогам проведенных проверок; формальном подходе к проведению внутренних контрольно-профилактических проверок; материалы проверок не содержат конкретных выводов, предложений и рекомендаций, по результатам проверок не дается принципиальная оценка эффективности проводимой работы на опасных производственных объектах и др.

- не соблюдение графиков проведения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, а также диагностирование котлов, сосудов, трубопроводов пара;

- не выполнение в установленные сроки компенсационных мероприятий, предписанных заключениями ЭПБ;

-  не разработка целого ряда эксплуатационной документации;

- несвоевременное проведение аттестации ответственных за эксплуатацию и обслуживающего персонала.

- не проведение установленным порядком консервации остановленного оборудования.

# 2.1.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению:

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Несвоевременная переработка технологической и распорядительной документации, а также приведения технических процессов по ведению горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, в соответствие с изменениями, вносимых в федеральные нормы и правила | Привести в соответствие с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020г. №505 |
| 2. | Эксплуатация технологического оборудования с нарушением технических характеристик, предусмотренных эксплуатационной документации заводов-изготовителей (отсутствие или нарушение конструкций, ограждений движущихся частей, деформация несущих конструкций и т.д. …) | Не допускать работу технологического оборудования с нарушением требований эксплуатационной документации и действующих правил безопасности. |
| 3. | Отсутствует эксплуатационная и техническая документация на отдельные виды применяемых технических устройств. | Обеспечить наличие эксплуатационной и технической документации, при необходимости иметь дубликаты. |
| 4. | Допускается эксплуатация технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности | Не допускать эксплуатацию технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности |
| 5. | На опасных производственных объектах не на все виды технологических операций разработаны технологические регламенты. | Обеспечить разработку технологических регламентов на все виды производственных процессов. |
| 6. | Отсутствие проектной документации на технологические комплексы. | Обеспечить наличие, привести в соответствие с действующими нормами и правилами. |
| 7. | Нарушения в организации и осуществлении производственного контроля; а также нарушения в организации и функционировании системы управления промышленной безопасностью, которое заключается в неудовлетворительном контроле со стороны руководителей организаций за выявлением и профилактикой нарушений в организациях при проведении проверок ответственными лицами и службами производственного контроля. | Обеспечить выполнение требований Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утверждённых постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 года №2168 |

# 2.1.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- нарушение требований правил организации и осуществления производственного контроля, которое заключается в неудовлетворительном контроле со стороны руководителей организаций за выявлением и профилактикой нарушений в организациях при проведении проверок ответственными лицами и службами производственного контроля;

по результатам выявленных нарушений не проводятся своевременные мероприятия по их устранению;

- нарушение сроков проведения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств, комплексных обследований рельсовых путей кранов, технических освидетельствований кранов, подъемников;

- невыполнение в установленные сроки мероприятий, содержащихся

в заключениях экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектов производства работ кранами в случаях, предусмотренных правилами эксплуатации, или отсутствие в них достаточных мероприятий по обеспечению безопасного использования подъемных сооружений, отсутствие эксплуатационной документации заводов-изготовителей в эксплуатирующей опасный производственный объект организации;

- отсутствие на местах ведения работ аттестованных специалистов, обслуживающих опасный производственный объект;

- неисправность приборов и устройств безопасности технических устройств, указанных в сопроводительной документации производителя, при проведении строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ подъемными механизмами.

Возможными мероприятиями по устранению наиболее часто встречающихся нарушений, по нашему мнению, могут являться:

а) инициирование государственными гражданскими служащими проведения внеплановых проверок по результатам мониторинга проведения подконтрольными организациями экспертиз промышленной безопасности, технических освидетельствований, комплексных обследований в результате анализа представляемых отчетов о производственном контроле и иной имеющейся в распоряжении территориального управления Ростехнадзора информации;

б) повышение требовательности по привлечению юридических

и должностных лиц, не представивших или представивших с нарушением сроков отчеты о производственном контроле.

# 2.1.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Брянская область

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не обеспечивается осуществление производственного контроля организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. | Обеспечить осуществление производственного контроля. |
| 2 | Не обеспечивается проведение аттестации руководителей и специалистов предприятий (организаций) на знание требований промышленной безопасности, специальных требований, отнесенных к компетенции работников. | Вести контроль сроков аттестации |
| 3 | Не своевременно проводятся организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной безопасности). | Вести контроль сроков проведения мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий. |
| 4 | Не обеспечено выполнение компенсирующих мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности зданий и технических устройств, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. | Не допускать эксплуатацию зданий и технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности |
| 5 | Не своевременно проводятся технические освидетельствования оборудования, работающего под давлением, как специализированными организациями, так и ответственными лицами. | Усилить производственный контроль |
| 6 | Допускается эксплуатация установленных контрольно-измерительных приборов, без проведения поверки в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями. | Усилить производственный контроль |
| 7 | Недостаточный контроль со стороны руководителей организаций за ходом устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, проводимых в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. | Усилить производственный контроль |

Орловская область

1.	Не проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока безопасной эксплуатации наружного и внутреннего газопроводов, оборудования котельных (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

2.	Не проведение режимной наладки газоиспользующего оборудования (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

3.	Не укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

4.	Не проведение периодической метрологической поверки контрольно - измерительных приборов, сигнализаторов загазованности СН4, СО (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

5.	Не проведение технического обслуживания автоматики безопасности, установленной на газоиспользующем оборудовании (котлов) (нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

Возможные мероприятия к их устранению:

1.	Анализировать поступающие от предприятий и организаций отчеты об организации производственного контроля.

2.	Контролировать своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, а также здания и сооружения на опасных производственных объектах в соответствии с представленными сведениями.

3.	Повышение требовательности к руководителям предприятий в части обеспечения условий соблюдения требований промышленной безопасности, выполнения лицензионных требований.

# 2.1.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не выполнен план компенсационных мероприятий по устранению выявленных дефектов и повреждений по результатам технического диагностирования и указанных в п. заключения экспертизы промышленной безопасности здания, расположенного на опасном производственном объекте | Выполнение плана компенсационных мероприятий в полном объеме. |
| 2. | Нет журнала регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ. | Ведение документации в полном объеме. |
| 3. | Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации ШГРП, наружных и внутренних газопроводов, в составе сети газопотребления предприятия. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования проектом не установлены. | Проведение необходимых мероприятий по продлению срока безопасной эксплуатации ШГРП, наружных и внутренних газопроводов, в составе сети газопотребления предприятия в установленные сроки. |
| 4. | Не разработаны документы, уточняющие и конкретизирующие требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасном производственном объекте с учетом взрывопожароопасных показателей и физико-химических свойств обращающихся в технологическом процессе опасных веществ. | - Разработка документов. |
| 5. | Не обеспечен мониторинг повреждений электроизолирующих соединений установленных на наружных газопроводах в составе сети газопотребления. | - Проведение мониторинга повреждений электроизолирующих соединений установленных на наружных газопроводах в составе сети газопотребления. |
| 6. | Отсутствует перечень газоопасных работ, выполняемый по наряду допуску. | - Разработка и утверждение перечня газоопасных работ, выполняемых по наряду допуску. |
| 7. | Отсутствуют документы, регламентирующие порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте. | - Разработка и утверждение документов, регламентирующих порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте согласно Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору журнал учета инцидентов. |
| 8. | Не согласован с газоспасательной службой и лицом ответственным за осуществление производственного контроля перечень газоопасных работ. | - Согласование перечня газоопасных работ. |
| 9. | Отсутствуют производственные инструкции для рабочего персонала обслуживающие газоиспользующее оборудование. | - Разработка производственных инструкций с учетом требований проекта и инструкции завода изготовителя на технические устройства. |
| 10. | Не проведен ежегодный наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание ОРПД. | - Проведение наружного и внутреннего осмотров, гидравлических испытаний ОРПД. |
| 11. | Отсутствует инструкция, устанавливающая действия работников в аварийных ситуациях. | - Разработка инструкций с учетом требований проекта и инструкции завода изготовителя и иных нормативных документов. |
| 12. | Отсутствует график регламентирующий периодичность очистки поверхности нагрева паровых котлов | - Разработка и утверждение в организации графика, утвержденного в установленном порядке, определяющего объем и периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования под давлением |
| 13. | Отсутствует график, утвержденный в установленном порядке, определяющий объем и периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования под давлением | - Разработка и утверждение в организации графика, утвержденного в установленном порядке, определяющего объем и периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования под давлением |
| 14. | Отсутствует схема включения сосуда с указанием необходимой информации | - Разработка схемы включения сосуда |
| 15. | Отсутствует инструкция по эксплуатации предохранительных устройств сосудов, работающих под давлением | - Разработка инструкции по эксплуатации предохранительных устройств сосудов, работающих под давлением |
| 16. | Течь масла через сочленение и сальники редуктора лебёдки главного привода. | - Проведение обслуживания лифта в установленные сроки в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации ФБИР.483310.001 РЭ |
| 17. | Не отрегулировано расстояние между рычагом и зажимом на канате ограничителя скорости при нахождении кабины на верхней и нижней остановке. | - Проведение обслуживания лифта в установленные сроки в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации ФБИР.483310.001 РЭ |
| 18. | Зазор между створками двери кабины превышает допустимую норму 6 мм. (15мм.) установленной руководством по эксплуатации. | - Проведение обслуживания лифта в установленные сроки в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации ФБИР.483310.001 РЭ |
| 19. | В купе кабины установлено не предусмотренное конструкторской документацией завода изготовителя зеркало | - Приведение купе кабины в соответствие требованиями завода изготовителя |
| 20. | В кабине лифта отсутствуют «Правила пользования лифтом». | - Приведение купе кабины в соответствие требованиями завода изготовителя |
| 21. | Не соблюдена точность автоматической остановки кабины лифтов, допускающих транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы (более ±0,035 м.) | - Проведение обслуживания лифта в установленные сроки в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации ФБИР.483310.001 РЭ |

# 2.1.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

1. Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению:

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допускается эксплуатация технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности. | Не допускать эксплуатацию технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности. |
| 2 | Допускается эксплуатация технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности. | Не допускать эксплуатацию технических устройств без устранений нарушений указанных в экспертизах промышленной безопасности. |
| 3 | Не своевременная аттестация инженерно-технических работников. | Вести контроль сроков аттестации. |
| 4 | Замечания по ведению эксплуатационной и технической документации. | Усилить производственный контроль. |

# 2.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

В 1 полугодии 2021 года инспекторским составом технологического надзора Управления было проведено 1779 проверок соблюдения обязательных требований промышленной безопасности и охране недр, при которых выявлено и предписано к устранению 12504 нарушений. В том числе 226 проверок по постоянному надзору, 143 проверок возможности выполнения соискателями лицензий (лицензиатами) лицензионных требований.

# 2.2.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

За отчетный период инспекторским составом межрегионального отдела по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами проведено 390 проверок, из них плановых – 142 проверки, внеплановых – 248 проверок, в том числе в режиме постоянного государственного надзора – 181 проверка. Инспекторским персоналом отдела выявлено 2514 нарушений.

# 2.2.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

За отчетный период МОКН и ГН проведено 936 проверок, из них внеплановых - 606, по объектам постоянного надзора 17 и 34 проверки в рамках исполнения государственной функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Выявлено 2736 нарушений, из них по постоянному надзору 24 нарушения.

# 2.2.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

За 6 месяцев 2021 года работниками отдела проведено 105 проверок на поднадзорных объектах, из них 68 плановых, 37 внеплановых проверок, в т. ч. 4 предлицензионные проверки, 26 проверок проведено в рамках режима постоянного государственного надзора.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период было выявлено 742 нарушения обязательных требований. Из указанных нарушений было выявлено 241 нарушение на объектах горного надзора и 501 нарушение выявлено при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на объектах металлургической промышленности.

# 2.2.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

В области промышленной безопасности – 39 проверок:

- 10 плановых;

- 1 в рамках постоянного надзора;

- 28 внеплановых (0 – КВП).

За соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и Правил проведено 40 проверок:

- 28 плановых;

- 12 внеплановых (2 – КВП);

Также проведено:

- 6 проверок в рамках строительного надзора.

Всего за 6 месяцев 2021 года выявлено 641 нарушение требований промышленной безопасности, технических регламентов, норм и инструкций. Выдано 27 предписаний.

# 2.2.5 Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Брянская область

За 6 месяцев 2021 года проведено 432 проверок: из них: 199 плановых целевых проверок (в т. ч. 39 проверок соблюдения требований технических регламентов, а также 5 проверок проведенных в рамках постоянного государственного надзора), 233 внеплановых оперативных проверок (в т. ч. 56 проверки выполнения ранее выданных предписаний). Кроме того, за 6 месяцев 2021 года проведено 39 внеплановых проверок, в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о предоставлении и переоформлении лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

В ходе контрольных и надзорных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период инспекторским составом ООПН по Брянской и Орловской областям выявлено 2741 нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов.

Орловская область

За 6 месяцев 2021 года надзором в области промышленной безопасности проведено проверок (мероприятий по контролю) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего – 497, в том числе: плановых проверок – 97, внеплановых проверок – 400.

Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 14.

Выявлено 1427 нарушений требований промышленной безопасности.

# 2.2.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

За 6 мес. 2021 года инспекторским составом ООПН по Рязанской области проведено 548 проверок, из них 231 плановая проверка, 317 внеплановых проверок, выявлено 1815 нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов и проектной документации, выдано 215 предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

# 2.2.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

За 6 месяцев 2021 года инспекторами отдела общепромышленного надзора по Калужской области проведено 446 проверок, из них 163 плановых, 282 внеплановых (из них ПВП - 43) и 1 проверка в рамках постоянного надзора, в т.ч. 6 проверок соискателя лицензии, 5 проверок лицензиата, 127 допусков, приемок, пусков по обращению организаций, 61 проверка с прокуратурой, 11 проверок совместно с ГСН, 9 проверок о фактах нарушения обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 3 проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, 16 проверок по не предоставлению сведений по производственному контролю, 1 проверка по согласованию с прокуратурой Калужской области.

При этом выявлено 2674 нарушения.

# 2.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

# 2.3.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

За 6 месяцев 2021 года возбуждено и рассмотрено 305 дел об административных правонарушениях, из них 12 в отношении юридических лиц, в том числе по 4 административным делам вынесены решения об административном приостановлении деятельности. Сумма наложенных штрафов составляет 5 703 тыс. руб.

# 2.3.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

За отчетный период МОКН и ГН Привлечено к ответственности 195 должностных лица, 13 юридических лиц (по объектам постоянного надзора 5 должностных лица), наложено взысканий на сумму – 5926,5,0 т. руб., (по объектам постоянного надзора 2,5 тыс. руб.)  Приостановление деятельности – 6, предупреждений - 21.

# 2.3.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

За 6 месяцев 2021 года работниками отдела, при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, было возбуждено 69 дел об административных правонарушений, по результатам рассмотрения которых, наложены 59 административных штрафа, из которых 56 на должностных и 3 на юридических лиц, также вынесено 10 предупреждений.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1806 тысяч рублей, сумма взысканных составила 820 тысяч рублей.

# 2.3.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

За 6 месяцев 2021 года, при осуществлении надзора за подъемными сооружениями, было возбуждено 34 административных дел, 2 дела (приостановка лифтов) переданы в суды. По результатам рассмотрения административных дел вынесено 1 предупреждение на должностное лицо (ДЛ), 31 административных штрафов (30-ДЛ и 1-ЮЛ), 2 административных приостановлений деятельности (технических устройств).

Общая сумма наложенных штрафов составила 785,0 тысяч рублей, в том числе:

-на должностное лицо – 615,0 тысяч рублей;

-на юридическое лицо – 200,0 тысяч рублей.

Взыскано 12 штрафов на сумму 430,0 тыс. руб.

# 2.3.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Брянская область

За 6 месяцев 2021 года инспекторским составом ООПН по Брянской и Орловской областям, при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, было возбуждено 172 дел об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения административных дел к административной ответственности с наложением административных штрафов привлечены 14 юридических лица и 153 должностных лиц.

По фактам выявленных нарушений обязательных требований промышленной безопасности, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении 5 юридических лиц составлено 5 протоколов о временном запрете деятельности, которые были направлены на рассмотрение в судебные органы. По результатам рассмотрения административных дел судами вынесено 4 постановления о назначении административных наказаний в виде административного приостановления деятельности. По состоянию на 30.06.2021 1 протокол о временном запрете находится на рассмотрении в Красногорском районном суде Брянской области.

Общая сумма наложенных за 6 месяцев 2021 года административных штрафов – 5737 тыс. руб., в том числе:

-	на должностное лицо – 3062 тыс. руб.;

-	на юридическое лицо – 2675 тыс. руб.

Общая сумма взысканных за 6 месяцев 2021 года административных штрафов – 2360 тыс. руб.

В отчетном периоде 2021 года ООПН по Брянской и Орловской областям в Прокуратуру Брянской области направлено 5 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении 5-х юридических лиц. По результатам рассмотрения направленных материалов прокуратурой Брянской области согласовано проведение 5-и внеплановых выездных проверок.

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, направляемых в Приокское управление Ростехнадзора, в ООПН по Брянской и Орловской областям осуществляется в сроки установленные законодательством РФ.

По факту выявленных при проведении плановых и внеплановых выездных проверок к административной ответственности привлекаются юридические и должностные лица в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ). При выявлении в ходе проведения проверок нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера юридические лица привлекаются к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности.

В отчетном периоде 2021 года к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности привлечено 4 юридических лица.

Во исполнении письма ФС ЭТАН от 04.05.2017 № 00-02-05/967, приказа Приокского управления от 11.05.2017 № 669 организован учет проводимых внеплановых проверок субъектов малого предпринимательства.

В отчетном периоде 2021 года проведено 92 внеплановые выездные проверки субъектов малого предпринимательства по следующим основаниям:

- в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) – 37;

- инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) – 27;

- по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой информации об указанных фактах 7;

- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 21.

Орловская область

За 6 месяцев 2021 года общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - 86, в том числе:

предупреждение – 24;

административный штраф  - 58;

административное приостановление деятельности - 4

Общая сумма наложенных штрафов -  2528  т. руб., в том числе по субъектам административной ответственности:

на гражданина – на сумму 1 т.руб;

на должностное лицо - на сумму 977 т.руб;

на юридическое лицо – на сумму 1550 т.руб.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при осуществлении государственного контроля (надзора) по направлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 6 месяцев  2020 года являются правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 9.1 КоАП, выражающиеся в нарушении требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов.

# 2.3.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

Наложено 112 административных наказаний  в виде штрафов на общую сумму 2548 тыс. рублей, в т.ч.

- на граждан - 7 штрафов, на сумму 18 тыс. рублей;

- на должностное лицо - 101 штраф, на сумму 2030 тыс. рублей;

- на юридическое лицо - 4 штрафа, на сумму 500  тыс. рублей.

Наложено 58 административных наказаний  в виде предупреждения.

# 2.3.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

За 6 месяцев 2021 г. работниками отдела общепромышленного надзора по Калужской области, при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и требований технических регламентов было возбуждено 177 дел об административных правонарушениях. По результатам обследований составлено 142 протокола об административных правонарушениях, в том числе 8 протоколов о временном запрете деятельности.  Наложено 170 административных наказаний в виде административных штрафов и предупреждений:

- на должностное лицо – 108 штрафов и 22 предупреждения;

- на юридическое лицо – 20 штрафов и 20 предупреждений.

Судом принято решение о приостановлении деятельности трех опасных производственных объектов (АГЗС).

Оформлено 4 приостановки  деятельности предприятий с передачей материалов проверки в суд по ст. 9.1 ч.1: ООО «ГПМ КУМ Сельстрой» (2 протокола) и ООО «Первый Завод» (2 протокола).

Общая сумма наложенных штрафов составила 4909, 6 тысяч рублей, в том числе:

- на должностное лицо – 2029,6 тысяч рублей;

- на юридическое лицо – 2880,0 тысяч рублей;

Направлено 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Выдано 22 представления по ст. 29.13. КоАП РФ.

# 2.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

# 2.4.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

ООО «Фукс-Ойл» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Приокского управления Ростехнадзора от 29.09.2020 № 299/К-Х-ПН о назначении административного наказания в виде административного штрафа юридическому лицу по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в размере 200 тысяч рублей. Арбитражным судом Тульской области было принято решение об отказе удовлетворения требований заявителя.

# 2.4.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

За отчетный период 2021 года юридические (1) лица обращались в судебные органы по вопросу оспаривания действий (бездействий) инспекторского состава МОКН и ГН. Результатом судебного оспаривания решений, действий (бездействия) должностных лиц МОКН и ГН явилось снижение суммы административного наказания в виде штрафа.

# 2.4.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) персонала межрегионального отдела горного и металлургического надзора по результатам деятельности за отчетный период не было.

# 2.4.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

Количество судебных дел за 6 месяцев 2021 года: - 2 (административных приостановлений деятельности (технических устройств);

Количество выигранных судебных дел: -2;

Количество проигранных судебных дел: -0;

Находятся в стадии производства дел: -0.

# 2.4.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

В отчетном периоде 2021 года юридические и должностные лица не обращались в судебные органы по вопросу оспаривания действий (бездействий) инспекторского состава ООПН по Брянской и Орловской областям.

# 2.4.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

Административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований промышленной безопасности за 6 мес. 2021 года не было.

# 2.4.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

# За 6 месяцев 2021г. оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц не было.

# 2.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности

За 6 месяцев 2021 года по надзору в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов применено 73  меры профилактического воздействия (предостережения).

# 2.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

# 2.6.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

В течении 6 месяцев 2021 года в МОНВПОХООиМТ поступило 9 обращений по вопросам нарушений требований промышленной безопасности. Обращения рассмотрены, заявителям направлены соответствующие пояснения.

Согласно части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  Приокским управлением Ростехнадзора с целью профилактики нарушений обязательных требований в адрес юридических лиц подготовлены и объявлены 12 Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

# 2.6.2. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной безопасности, а так же при обращениях.

# 2.6.3. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных юридических лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а так же при ответах на обращения граждан.

# 2.6.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

В течение 6 месяцев 2021 года обращений о разъяснении обязательных требований не поступало. Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении контрольно-надзорных мероприятий, семинаров, публичных мероприятий, а так же при обращениях.

# 2.6.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной безопасности, а так же при обращениях.

Дополнительно при проведении вышеуказанных совещаний до руководства поднадзорных организаций доводятся типовые нарушения требований безопасности, выявляемые при проведении проверок на других предприятиях.

# 2.6.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении контрольно-надзорных мероприятий, семинаров, публичных мероприятий, а так же при обращениях.

2.6.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела общепромышленного надзора по Калужской области при проведении проверок, а также при обращениях.

2.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

2.7.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

МОНВПОХООиМТ в течение 2 месяцев 2021 года в поднадзорные организации направлялись информационные письма с разъяснениями о внесенных изменений в нормативные правовые акты.

В течение 6 месяцев 2021 года в МОНВПОХООиМТ поступило 1 обращение по вопросу разъяснения требований нормативных правовых актов. Обращения рассмотрены, заявителям направлены соответствующие пояснения.

2.7.2. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Продолжается работа по разъяснению, подконтрольным отделу предприятиям, обязательных требований «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020г. №505, ФНП «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора №440 от 13.11.2021 г., ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора №512 от 09.12.2020 г.

Разъяснение требований Постановления Правительства РФ от 25 октября 2019 года №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

2.7.3. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

В отношении принятых новых нормативных правовых актов (внесении изменений в действующие законодательные и нормативные правовые акты), проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

2.7.4. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

В течение 6 месяцев 2021 года обращений о разъяснении новых требований нормативных правовых актов в МОГСН и НСРО не поступало.

# 2.7.5. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

# 2.7.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

2.7.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

2.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов

2.8.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами

Для совершенствования надзорной деятельности предлагается:

1.	Разработать и утвердить Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования по обеспечению антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов ОПК (НХ, Х, РС, Т)»;

2.	Разработать и утвердить Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования по проведению учебных тревог и учений по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ОПК (НХ, Х, РС, Т)»;

3.	Ввести в перечень областей аттестации по промышленной безопасности для руководителей и специалистов ОПО, утвержденный приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2020 года № 334, область аттестации по вопросам промышленной безопасности для работников объектов ОПК.

4.	Включить в Приложение № 1 к «Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденным приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471, типовое наименование объекта (именной код объекта) - «Площадка (участок) производства (сборки) и испытания изделий, содержащих взрывчатые вещества, срез которых при осуществлении технологического процесса технически (конструктивно) недоступен».

Отсутствие такого типового наименования объектов делает невозможным разделение в государственном реестре объектов спецхимии от объектов ОПК, на которых производятся операции по окончательной сборке и испытанию изделий военной техники из комплектующих элементов, содержащих ракетные топлива и взрывчатые вещества, срез которых технически (конструктивно) недоступен.

5.	Актуализовать (разработать и утвердить Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности) «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» РД 15-73-94 с изм. ПБИ 15-461(73)-02 - нормативный документ, определяющий порядок контроля и надзора за подрядными организациями, осуществляющими монтаж, текущее содержание, ремонт путей необщего пользования, ремонт локомотивов, техническое обслуживание и текущий отцепочный ремонт вагонов;

Решение вышеуказанных проблем повысит эффективность контрольно-надзорных мероприятий.

# 2.8.2. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора

Подконтрольным отделу предприятиям, предписано разработать и внести изменения в распорядительную документацию согласно требованиям «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020г. №505, ФНП «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора №440 от 13.11.2021 г., ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора №512 от 09.12.2020 г., а также привести состояние промышленной безопасности при ведении технологических процессов на горнорудных предприятиях, в соответствии с изменененными нормативно - правовыми актами.

# 2.8.3. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору

В действующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора от от 15 декабря 2020 года    N 531) фактически отсутствуют требования безопасности к технологическим процессам и технические требования к оборудованию, эксплуатируемом в составе сетей газопотребления и газораспределения (за исключением сетей газопотребления и газораспределения тепловых электрических станций, газотурбинных и парогазовых установок). Необходимо корректировка и внесение соответствующих изменений в ФНП в части конкретизации требований по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Федеральный закон от 02.06.2016 N 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (дата начала действия  с 01.09.2016г.), внес в абзац двадцать седьмой приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", в том числе следующее изменение: "К опасным производственным объектам не относятся: работающие под давлением природного газа                 или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления."

Реализация положений Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ обозначила следующую проблему:

- исключение из государственного реестра опасных производственных объектов  сетей газопотребления,  а именно: газифицированных котельных       и их оборудования, газопотребляющего оборудования и установок, технологических линий и др. имеющих большую мощность и представляющих потенциальную угрозу,  при этом имеющих в точке разграничения балансовой принадлежности давление природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно.

- на данные объекты автоматически прекращают распространяться требования Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ, в том числе требования промышленной безопасности по готовности к действиям               по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте и требования по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии          или инцидента на опасном производственном объекте и др.

Решением проблемного вопроса могло бы стать установление дополнительного критерия отнесения сетей газопотребления к опасным производственным объектам, учитывающего мощность газоиспользующего оборудования.

Необходимо внести в Кодекс об административных нарушениях РФ дополнение о прямой ответственности должностных и юридических лиц за нарушения, связанные с соблюдением требований технических регламентов (гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании").

В настоящее время Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушения требований технических регламентов в отношении изготовителя, исполнителя, продавца и т.д.

Вместе с тем ряд технических регламентов, например, Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, устанавливает требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущие ремонты).

Согласно действующему законодательству незамедлительно принять меры к лицам допустившим нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на  этапе эксплуатации  объектов невозможно.

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ:

Внести изменения в статью 23.30. в части наделения полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, по протоколам об административных нарушениях, составленным должностными лицами государственного органа.

В настоящее время дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5. «невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» по протоколам об административных нарушениях, составленным должностными лицами Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, рассматриваются мировыми судьями что влечет за собой увеличение документооборота, а именно: дополнительную нагрузку по его формированию на должностных лиц Ростехнадзора и дополнительную нагрузку по его рассмотрению на мировых судей.

В пункте 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора от от 15 декабря 2020 года N 531), содержится требование о проведении технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газопотребления и газораспределения по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией. При этом согласно ст.13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ технические устройства, здания и сооружения, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Необходимо внесение в действующие ФНП изменений в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» планируется принятие новой редакции Правил технической эксплуатации, которыми будут установлены требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. При этом, проведение проверок теплового надзора предусмотрено только в отношении теплоснабжающих организаций.

Необходимо отметить, что требования безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей должны быть обязательны для всех юридических лиц и на котельной, от которой не осуществляется отпуск тепла сторонним потребителям присутствуют те же факторы опасности для персонала что и на котельной теплоснабжающей организации.

Опыт показывает, что отсутствие надзора со стороны государства формирует у собственников стереотип необязательности выполнения нормативных требований которые, не контролируются. В данной ситуации, во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев, считаем необходимым предусмотреть проведение проверок в сфере безопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей в отношении всех организаций, имеющих собственные котельные и тепловые сети.

# 2.8.4. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

С целью совершенствования законодательства по соблюдению обязательных требований в области промышленной безопасности предлагаем:

1. Федеральным законом от 02.06.2016 №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в приложение № 1 Федерального закона от21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» внесено  следующее изменение: «К опасным производственным объектам не относятся: работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления», вступившее в силу с 01.09.2016.

В связи с чем, подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов сети газопотребления с давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа в точке подключения до 0,005 мегапаскаля включительно, а именно: газифицированные котельные имеющие большую мощность, обеспечивающие теплоснабжение нескольких многоквартирных жилых домов и представляющие потенциальную угрозу при нарушениях в их работе.

На данные объекты автоматически прекращают распространяться требования Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, в том числе в части: соблюдения требований промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, подготовке персонала и др.

Предлагаем внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» изменения в части установления критерия отнесения сетей газопотребления к опасным производственным объектам, учитывающего мощность установленного газоиспользующего оборудования.

2. Предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» изменения в части отнесения опасных производственных объектов в составе которых эксплуатируются башенные краны к III классу опасности, что позволит проводить плановые проверки указанных объектов и повысит ответственность руководителей, эксплуатирующих организаций за соблюдение требований промышленной безопасности.

# 2.8.5. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора 
и надзора за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)

Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 года №2168 предусмотрено ежегодное представление организацией, эксплуатирующей ОПО, сведений об организации производственного контроля в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью по установленной Ростехнадзором форме. В настоящее время отсутствует документ, предусматривающий порядок и объем проведения анализа представляемых организациями отчетов о производственном контроле. На наш взгляд, существует потребность в рассмотрении вопроса о необходимости разработки подобного документа для инспекторского состава, осуществляющего надзор за соблюдением требований промышленной безопасности.

# 2.8.6. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области

В настоящее время дополнительных организационных, технических и иных мероприятий для реализации новых требований нормативных правовых актов не требуется.

2.8.7. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области

В настоящее время дополнительных организационных, технических и иных мероприятий для реализации новых требований нормативных правовых актов не требуется.

3. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального государственного энергетического надзора за 1 полугодие 2021 года

3.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований

3.1.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- наличие открытых токоведущих частей, доступных случайному прикосновению;

- монтаж электроустановок выполнен без разработки проектной документации;

- разрушение строительных конструкций электропомещений;

- разрушение строительных конструкций опор воздушных линий;

- эксплуатацию электроустановок осуществляет электротехнический и электротехнологический персонал, не прошедший проверку знаний норм и правил работы в электроустановках;

- не проводятся профилактические измерения и испытания электрооборудования и электрических сетей;

- электрооборудование не присоединено к сети защитного зануления и т.д.

3.1.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

Сведения о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявленные в течение отчётного периода при проведении не менее 10% мероприятий по контролю:

- несвоевременное проведение аттестации электротехнического персонала;

- не назначение лица, ответственного за электрохозяйство;

- отсутствие в организации электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки;

- не разработаны однолинейные схемы электроснабжения и оперативные схемы электрических щитов;

- электроустановки не в полной мере укомплектованы средствами защиты от поражения электрическим током;

- объекты не обеспечены аварийным запасом, для производства ремонтов электроустановок;

- графики планово-предупредительных ремонтов электрооборудования не составляются, ремонты не проводятся;

- не в полном объеме или не своевременно проводятся лабораторно-профилактические измерения и испытания электрооборудования;

- наличие оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, без проведения необходимых мероприятий по продлению срока эксплуатации.

- 3.1.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение испытаний электроустановок не в полном объёме. | - обеспечить проведение всех видов испытаний и измерений электроустановок в соответствии с требованиями НТД. |
|  | Не разрабатывается и не утверждается руководителями организаций порядок проведения работы с персоналом, предусматривающий проведение обязательных форм работы с персоналом и учитывающий обязательные мероприятия по подготовке персонала организации. | - разработать порядок проведения работы с персоналом; - утвердить руководителем организаций порядок проведения работы с персоналом; - использовать в работе порядок проведения работы с персоналом. |
|  | Не организовано проведение технического освидетельствования электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации. | - организовать проведение технического освидетельствования. |
|  | Не соответствие смонтированного электрооборудования проектной документации. | - обеспечить соответствие смонтированного электрооборудования проектной документации. |
|  | Не соблюдается порядок ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых электроустановок. | - обеспечить ввод в эксплуатацию электроустановок в соответствии с установленным порядком. |

# 3.1.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

Типовые нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 6 месяцев 2021 года

| № п/п | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | ст. 9.7 - Повреждение электрических сетей | 1 |
|  | ст. 9.8 - Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | 1 |
|  | ст. 9.9 - Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов | 0 |
|  | ст. 9.11 - Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 5 |
|  | ч. 8 ст. 9.16 - Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | 0 |
|  | ст. 9.22 - Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям | 8 |
|  | ст. 14.61 - Нарушение неотключаемыми потребителями установленного законодательством порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате | 3 |
|  | ч. 2 ст. 19.4_1 - Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки | 0 |
|  | ч. 1 ст. 19.5 - Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства | 27 |
|  | ч. 1 ст. 20.25 - Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | 2 |

# 3.1.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования по истечении срока службы, установленного нормативно-технической документацией для оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации | Организовать работу по проведению технического освидетельствования электрооборудования |
| 2. | Нарушаются сроки периодичности осмотров, проверок и испытания электрооборудования | Организовать контроль за сроками осмотров, проверок и испытаний |
| 3. | Электроустановки предприятий не в полном объеме укомплектованы испытанными, готовыми к использованию электрозащитными средствами | Приобрести недостающие электрозащитные средства и организовать своевременное испытание электрозащитных средств, имеющихся в наличии |
| 4. | Допускается эксплуатация технических устройств без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. | Не допускать эксплуатацию технических устройств без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. |
| 5. | Допускается эксплуатация технических устройств без устранений нарушений указанных в отчетах по проведению организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. | Не допускать эксплуатацию технических устройств без устранений нарушений указанных в отчетах по проведению организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации. |
| 6. | Не своевременная аттестация инженерно-технических работников. | Вести контроль сроков аттестации. |
| 7. | Замечания по ведению эксплуатационной и технической документации. | Усилить контроль за ведением эксплуатационной и технической документации. |
| 8. | Не в полном объеме выполняется график ППР теплоэнергетического оборудования. | Усилить контроль за выполнением графика ППР теплоэнергетического оборудования |

# 3.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные 		мероприятия по контролю

# 3.2.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

За 6 месяцев 2021 года МОГЭН  (надзор за электроустановками потребителей) проведено 6 плановых и 149 внеплановых проверки. Выявлено 678 нарушений.

# 3.2.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

Отделом государственного энергетического надзора по Брянской области за 6 месяцев 2021 года проведено 229 плановых и внеплановых проверок предприятий и организаций, относящихся к разным формам собственности, из них 1 плановая и 228 внеплановых. В ходе указанных проверок выявлены многочисленные нарушения Правил, которые отрицательно сказываются не только на надежности энергоснабжения, но и создают прямую угрозу жизни людей.

В ходе проверок выявлено 537 нарушений действующих Правил по электробезопасности.

Проводится внеплановая работа по выдаче разрешений на эксплуатацию вновь вводимых и реконструируемых электроустановок потребителей и  энергоснабжающих организаций. Выдано 132 разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и составлено 39 актов о не допуске электроустановок.

Проводится работа по рассмотрению заявлений о привлечении к административной ответственности должностных и юридических лиц по ст. 9.22 и ст.14.61 КОАП. За 6 месяцев 2021 года рассмотрено 29 заявлений. Привлечено к ответственности 8 должностных лиц, 8 юридических лиц.  По протоколам об административных правонарушениях по ст. 9.22 и ст.14.61 наложено наказаний в виде штрафов на сумму 889,0 тыс. руб. Взыскано 388,47 тыс. руб.

# 3.2.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

# За 6 месяцев 2021 года инспекторским составом ОГЭН по Рязанской области проведено 253 проверки, из них 0 плановых, 253 внеплановые, выявлено 1037 нарушений.

# 3.2.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

| № п/п | Показатели | 6 месяцев 2021 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число проведенных проверок, в т.ч. | 133 |
| 1.1 | плановые | 0 |
| 1.2 | внеплановые | 133 |
| 2 | Количество выявленных нарушений | 802 |
| 3 | Количество устраненных нарушений | 1 543 |

# 3.2.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

За 6 месяцев 2021 года в рамках Федерального государственного энергетического надзора проведено 176 проверок, из них плановых проверок - 0, внеплановых проверок – 176, из которых 44 проверки по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Из 176 внеплановых проверок 162 проведено в форме выездных и 14 в форме документарных. В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального государственного энергетического надзора за отчетный период было выявлено 2662 нарушений обязательных требований.

За 6 месяцев 2021 года проведено 89 внеплановых проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора). Проведено 7 внеплановых проверок, в которой в качестве объектов контроля (надзора) выступает орган государственной власти, местного самоуправления.

В отношении субъектов малого предпринимательства за 6 месяцев 2021 года проведены 52 внеплановые выездные проверки, в том числе:

- проверки, инициированные обращением заявителя – 38;

- совместно с прокуратурой – 4;

- проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний – 10.

# 3.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

# 3.3.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

За 6 месяцев 2021 года МОГЭН (надзор за электроустановками потребителей) привлечено к ответственности 51 должностное лицо на сумму 512,0 тыс. рублей (из них 19 должностных лиц на сумму 396,0 тыс. рублей наложено судом)  и 20 юридических лиц на сумму 1084,0 тыс. рублей (из них 17 юридических лиц на сумму 1019,0 тыс. рублей наложено судом).  Приостановление деятельности – 2. Представление – 11. Предостережение – 2.

# 3.3.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

По результатам проверок составлено 24 протокола об административных правонарушениях, в том числе: 16 протоколов на должностных лиц, 9 -  на юридических лиц. По протоколам об административных правонарушениях наложено наказаний  в виде штрафов на сумму 918,5 тыс. руб. Взыскано 429,47 тыс. руб.

3.3.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

За 6 месяцев 2021 года инспекторским составом ОГЭН по Рязанской наложено 97 административных наказания, в том числе 1 - в виде предупреждения и 96 -  в виде штрафов на общую сумму 1699,3 тыс. рублей, в т.ч.

- на граждан - 9 штрафов, на сумму 9 тыс. рублей;

- на ИП - 1 штраф, на сумму 2 тыс. рублей;

- на должностное лицо - 60 штрафов, на сумму 348,3 тыс. рублей;

- на юридическое лицо - 26 штрафов, на сумму 1340 тыс. рублей.

3.3.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

| № п/п | Показатели | 6 месяцев 2021 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначено административных наказаний, в т.ч. в виде: | 28 |
| 1.1 | предупреждения | 0 |
| 1.2 | административного приостановления деятельности | 2 |
| 1.3 | штрафов, из них на | 26 |
| 1.3.1 | на физическое лицо | 1 |
| 1.3.2 | на должностное лицо | 16 |
| 1.3.3 | на юридическое лицо | 9 |
| 2 | Общая сумма наложенных штрафов (тыс. руб.): | 590,50 |
| 2.1 | на физическое лицо | 1,00 |
| 2.2 | на должностное лицо | 17,50 |
| 2.2 | на юридическое лицо | 572,00 |
| 3 | Общая сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) | 4,00 |
| 3.1 | на физическое лицо | 0,00 |
| 3.2 | на должностное лицо | 4,00 |
| 3.3 | на юридическое лицо | 0,00 |

# 3.3.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

За 6 месяцев 2021 года работниками отдела при осуществлении Федерального государственного энергетического надзора было возбуждено 76 дел об административных правонарушениях, вынесено 88 административных наказаний, из них 4 предупреждения, 4 приостановления деятельности и 80 административных штрафа, в том числе:

- на юридическое лицо – 36 штрафов;

- на должностное лицо – 36 штрафов;

- на индивидуального предпринимателя – 0 штрафов;

- на гражданина – 8 штрафов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1351,8 тыс. рублей, в том числе:

- на юридическое лицо – 1241 тыс. рублей;

- на должностное лицо – 102,8 тыс. рублей;

- на индивидуального предпринимателя – 0 тыс. рублей;

- на гражданина – 8 тыс. рублей.

За 6 месяцев 2021 года работниками отдела было проведено 1 административное расследование. По результатам административного расследования юридическому лицу – ООО «Березовское» вынесено 1 предупреждение и административный штраф на сумму 22 000 руб.

Информация о приостановлениях деятельности, инициированных отделом государственного энергетического надзора по Калужской области за 6 месяцев 2021 года:

- по истечении срока приостановления деятельности ШР-27, ШР-28, ШР-29, принадлежащих ПАО «КЗАЭ» условия, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены не были. В Калужский районный суд Калужской области дважды направлялись материалы дела об административном правонарушении предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ. Судом рассмотрены дела об административных правонарушениях и назначены административные наказания в виде административного приостановления деятельности ШР-27, ШР-28, ШР-29 на 90 суток (03 декабря 2020 года) и на 60 суток (04 марта 2021 года);

- по истечении срока приостановления деятельности ШР-30, ШР-31, ШР-32, принадлежащих ПАО «КЗАЭ» условия, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены не были. В Калужский районный суд Калужской области дважды направлялись материалы дела об административном правонарушении предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ. Судом рассмотрены дела об административных правонарушениях и назначены административные наказания в виде административного приостановления деятельности ШР-30, ШР-31, ШР-32, на 90 суток (29 декабря 2020 года) и на 90 суток (30 марта 2021 года);

# 3.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

# 3.4.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

В отчетном периоде 2021 года юридические и должностные лица не обращались в судебные органы по вопросу оспаривания действий (бездействий) инспекторского состава МОГЭН (надзор за электроустановками потребителей).

# 3.4.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

За 6 месяцев 2021 года два административных постановления по части 3 статьи 9.22 КОАП в отношении юридических лиц ООО «Дизель-Ремонт», ООО «НПФ «Электроаппарат» оспаривались в суде. Решением суда жалоба в отношении юридического лица ООО «Дизель-Ремонт» была оставлена без удовлетворения, в отношении юридического лица ООО «НПФ «Электроаппарат» сумма штрафа уменьшена на 55,0 тыс. руб. На рассмотрении в суде находится 1 постановление по ст. 14.61 в отношении МУП Жуковского района «Водоканал».

# 3.4.3. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области

Административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) персонала ОГЭН по Рязанской области по деятельности за отчетный период не было.

# 3.4.4. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

В 2021 году жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях в рамках главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами Приокского управления Ростехнадзора не рассматривались.

В указанный период Приокским управлением Ростехнадзора рассмотрено от проверяемых лиц 1 заявление об отмене результатов проверок в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

По результатам его рассмотрения часть требований были удовлетворены.

# 3.4.5. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

За 6 месяца 2021 года в суде оспаривалось 1 решение должностного лица отдела ГЭН по Калужской области.

Юридическое лицо – ПАО «КЗАЭ» оспаривало в Арбитражном суде Калужской области постановление о назначении административного наказания по ч.1 ст.9.22 КоАП РФ. Решением суда сумма административного штрафа снижена со 120 000 рублей до 60 000 рублей.

# 3.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности

За 6 месяцев 2021 года в области государственного энергетического надзора применено 7 мер профилактического воздействия (предостережения).

# 3.5.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

В отчетном периоде 2021 года профилактика аварийности и травматизма проводилась путем рассылки анализа несчастных случаев на энергоустановках организаций, поднадзорных органам Ростехнадзора, а также проведением консультаций по телефону.

При проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий проводятся профилактические беседы, после окончания проверок с инженерно – техническим персоналом организации проводятся технические учебы, где рассматриваются выявленные в процессе проверок нарушения и мероприятия по недопущению подобных нарушений в будущем.

3.5.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

Принимали участие в совещании при администрации Брянской области по прохождению зимы 2020-2021 г.г.

Приняли участие в оперативных совещаниях при Губернаторе Брянской области «О мерах по предупреждении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Задачи по охране жизни людей на водных объектах».

Приняли участие в режиме видеоконференции с участием руководителей исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети», и представителей центрального аппарата и территориальных органов Ростехнадзора.

Принимали участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, в режиме видеоконференции.

Принимали участие в заседании межведомственной группы по реализации Указа Президента РФ от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС»

Принимали участие в 6 заседаниях штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Брянской области.

В целях профилактики электротравматизма, предупреждения аварий и пожаров на поднадзорных объектах используются все доступные средства массовой информации. За 6 месяцев 2021 года направлено 130 писем и обращений в органы власти, прокуратуры, суды и т.д. по вопросам электробезопасности и техническому состоянию энергоустановок. На предприятиях по актам государственных инспекторов разработано мероприятий и издано 59 приказов.  Ежемесячно на предприятия направлялись информационные письма об анализе несчастных случаев на энергоустановках, об анализе причин аварий на энергоустановках, направляемых Федеральной службой Ростехнадзора. Проводится разъяснительная работа на проверяемых организациях. Информация по вопросам соблюдения обязательных требований размещена на сайте Приокского управления Ростехнадзора, на информационных стендах.

Результатом проведённых профилактических мероприятий является отсутствие несчастных случаев и аварий в электроустановках на территории Брянской области за 6 месяцев 2021 года.

# 3.5.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

Информирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований по средствам проведения разъяснительной работы осуществляется при контрольно-надзорных мероприятий.

02 марта 2021 года и 10 марта 2021 года сотрудники отдела ГЭН по Калужской области на базе АНО «Техэксперт» приняли участие в семинаре на темы: «Федеральный государственный энергетический надзор в современных условиях». На семинарах присутствовали работники из 36 поднадзорных организаций.

# 3.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

# 3.6.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

# Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении плановых и внеплановых проверок с руководством и персоналом поднадзорных предприятий, эксплуатирующих электроустановки потребителей, а так же при обращениях.

# 3.6.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

3 ноября 2015 г. принят Федеральный закон N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" (далее - Закон N 307-ФЗ), который вступил в действие в полном объеме с 1 января 2016 г. Закон направлен на совершенствование и создание новых механизмов воздействия на потребителей/покупателей энергетических ресурсов (газа, электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения) и потребителей услуг по передаче электрической энергии, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанность по оплате таких ресурсов и услуг. Так, Законом N 307-ФЗ введен принципиально новый механизм воздействия на должников - предоставление обеспечения исполнения обязательств, который должен применяться к так называемым "неотключаемым" потребителям/покупателям, то есть к лицам, в отношении которых, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нельзя оперативно ввести ограничение режима потребления энергоресурсов (необходимо соблюдение особой процедуры).

В целях реализации положений этого федерального закона Правительством Российской Федерации было принято постановление от 04.02.2017 N 139 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов".

Закон N 307-ФЗ дополнил Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) новым составом административного правонарушения - нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате (статья 14.61 КоАП РФ).

Нарушение неотключаемыми потребителями установленного законодательством порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Федеральным органом исполнительной власти, к компетенции которого отнесено рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), является Ростехнадзор.

Необходимо отметить, что обращение в Ростехнадзор является правом, а не обязанностью гарантирующего поставщика. Ростехнадзор возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях по статье 14.61 в общем порядке, предусмотренном КоАП РФ.

# 3.6.2. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

В соответствии с положениями действующих правил в электроэнергетике при введении в действие новых правил предусмотрено проведение внеочередной проверки знаний.

Вместе с тем территориальные отраслевые комиссии по проверке знаний Ростехнадзора в первом полугодии 2021 г. осуществляли свою деятельность с учётом требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», согласно которому проведение проверки знаний требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации                             и выполнению работ в электроустановках, до 01.07.2021 не требовалось.

Нормативным правовым актом, регулирующим вопросы порядка обучения и проверки знаний по охране труда, является постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (далее – Порядок). Согласно п. 3.3 Порядка внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится в том числе и при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. В данном случае работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знаний новых правил по охране труда персонала в своей комиссии.

Исходя из вышеизложенного, внеочередные проверки знаний правил работы в электроустановках с подтверждением группы по электробезопасности и правил работы в тепловых энергоустановках членов комиссий организаций, ответственных за электрохозяйство, специалистов по охране труда, а также работников организаций, в которых не могут быть сформированы комиссии по проверке знаний в связи с их малой численностью, в территориальных отраслевых комиссиях Ростехнадзора после 01.07.2021 являются обязательным.

# 3.6.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а также при рассмотрении обращений, так, например:

- дано разъяснение руководителям территориальных сетевых организаций по вопросу применения Правил переключений в электроустановках, а именно о необходимости проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, направления уведомлений о начале работы комиссии, привлечения к работе комиссий представителей специализированных организаций.

# 3.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

# 3.7.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

После принятия новых или внесения изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

# 3.7.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

С 1 июля 2021г. вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». На основании этого закона вносятся изменения в федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части осуществления государственного энергетического надзора. Также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1085 утверждено новое «Положение о федеральном государственном энергетическом надзоре».

# 3.7.3. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"".

В части компетенции Ростехнадзора изменения, вступающие в силу с 1 июля 2021 года, внесены в:

1) Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 "О недрах" - по вопросам осуществления федерального государственного горного надзора;

2) Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - касательно федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

3) Федеральный закон от 21.07.97 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" - применительно к федеральному государственному надзору в области безопасности гидротехнических сооружений;

4) Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - в части осуществления федерального государственного энергетического надзора;

5) Градостроительный кодекс РФ - по вопросам осуществления федерального и регионального государственного строительного надзора.

Изменениями уточнен предмет и определены особенности осуществления контрольных (надзорных) мероприятий и мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований при осуществлении указанных видов государственного надзора в соответствии с Федеральным законом N 248-ФЗ.

В соответствии с частью 7 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ в 2021 году ранее запланированные плановые проверки будут проведены согласно ранее утвержденным ежегодным планам (с учетом особенностей, определенных постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" продолжит применяться:

1) при осуществлении лицензионного контроля - до 1 марта 2022 г.;

2) при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования - до 1 января 2025 г.;

3) в части, касающейся уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, - до 1 января 2025 г.

# 3.7.4. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

В 2021 году вступили в силу Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020г. №903н, Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.01.2021г. №85 и Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020г. №796. При проведении проверочных мероприятий положения данных Правил доводится до должностных лиц поднадзорных предприятий.

# 3.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов

# 3.8.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора

1). В настоящее время дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5. «невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» по протоколам об административных нарушениях, составленным должностными лицами Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, рассматриваются мировыми судьями, что влечет за собой увеличение документооборота, а именно: дополнительную нагрузку по его формированию на должностных лиц Ростехнадзора и дополнительную нагрузку по его рассмотрению на мировых судей.

Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ:

Внести изменения в статью 23.30. в части наделения полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, по протоколам об административных нарушениях, составленным должностными лицами государственного органа.

2). На сегодняшний день в соответствии с требованиями риск - ориентированного подхода плановые проверки, как правило, могут проводиться 1 раз в 5 или 6 лет, а при низкой категории риска вообще не проводятся. Данная ситуация не позволяет должным образом контролировать социально – значимые объекты, объекты с массовым нахождением людей, объекты с нахождением  людей в беспомощном состоянии, либо ограниченных в своих передвижениях, либо не осознающих имеющейся опасности и т.п.

Считаем необходимым отнести к высокой категории риска следующие организации, в эксплуатации которой находятся следующие объекты:

-	Здания лечебно-профилактических учреждений, в которых располагаются операционные и родильные блоки, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии.

-	Дома инвалидов и престарелых, детские дома и интернаты.

-	Психо-неврологические учреждения.

-	Учреждения исполнения наказаний.

Обоснование: в указанных выше учреждениях находятся люди либо в беспомощном состоянии, либо ограниченные в своих передвижениях, либо не осознающие имеющейся опасности.

К значительной категории риска необходимо отнести следующие организации, в эксплуатации которой находятся следующие объекты:

-	Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров, рассчитанные на 50 человек и более.

-	Здания лечебно-профилактических учреждений за исключением зданий, в которых располагаются операционные и родильные блоки, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии.

-	Гостиницы, общежития, дома отдыха, пансионаты и турбазы вместимостью 50 человек и более.

-	Музеи и выставки федерального, республиканского, краевого и областного значения.

-	Крытые зрелищные и спортивные объекты с количеством посадочных мест в зале вместимостью 300 и более человек.

-	Открытые спортивные сооружения с искусственным освещением с количеством посадочных мест 5000 и более.

-	Объекты предприятий торговли и торгово-развлекательных центров с торговой (торгово-развлекательной) площадью 1500 м2 и более.

Обоснование: возможно массовое скопление людей, которое может привести к возникновению ЧС.

3). В соответствии со статьей 367 Трудового кодекса РФ государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими федерального государственного энергетического надзора. Предлагаем ввести изменения в законодательство в части наделения инспекторского персонала Ростехнадзора полномочиями по привлечению к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП РФ.

# 3.8.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области

Для реализации норм, указанных в №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо организовать подготовку и обучение персонала.

# 3.8.3. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области

Необходимо устранить разногласия между Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.01.2021г. №85, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 и Главой 1.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

# 4. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 1 полугодие 2021 года

# 4.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не обеспечивается соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт. | Обеспечить соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт. |
| 2. | Не обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС. | Обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС |
| 3. | Не осуществляется оценка безопасности ГТС, в том числе оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения с учетом работы в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС. | На постоянной основе осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе оценку и анализ причин ее снижения с учетом работы в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС. |
| 4. | Не обеспечивается разработка и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации. | Обеспечить разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также разработку и утверждение правил эксплуатации ГТС. |
| 5. | Не развивается системы контроля за состоянием ГТС. | Принять меры по оснащению ГТС системами контроля (для 1-3 класса ЛСО, 4 класса водомерными рейками и реперами) |
| 6. | Не анализируются причины снижения безопасности ГТС. | Систематически анализировать причины снижения безопасности ГТС. (ГТС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния должны один раз в 5 лет подвергаться комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности. На основе фактических физико-механических характеристик материалов сооружений и их оснований при необходимости (наличии признаков предаварийного состояния) комплексному анализу состояния сооружения подвергаются во внеочередном порядке.) |
| 7. | Не своевременно осуществляется разработка и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварии ГТС. | Обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на поддержание ГТС в технически исправном и безопасном состоянии сооружения, а также по недопущению возникновении аварии ГТС. |
| 8. | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС. | Обеспечить проведение регулярных обследований ГТС. |
| 9. | Отсутствует квалифицированная служба эксплуатация ГТС. | Эксплуатацию ГТС осуществлять квалифицированной службой эксплуатации. (Обучить и аттестовать специалистов службы эксплуатации). |
| 10. | Отсутствует финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС и обеспечению его безопасности. | Обеспечить финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС и обеспечению его безопасности. |
| 11. | Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. |
| 12. | Не осуществляется капитальный ремонт, реконструкция, консервация и ликвидация ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям. | При несоответствии обязательным требованиям безопасности осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ГТС. |
| 13. | Не обеспечивается внесение в Регистр сведений о ГТС. | Представить сведения для внесения в Регистр ГТС. |
| 14. | Не представлена декларация безопасности ГТС | Разработать и представить на утверждение декларацию безопасности ГТС. |
| 15. | Эксплуатация ГТС осуществляется без Разрешения на эксплуатацию. | Получить разрешение на эксплуатацию ГТС. |
| 16. | Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС. | Иметь финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС за счет собственных средств собственника или эксплуатирующей организации, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования риска гражданской ответственности. |
| 17. | Руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений не проходят. | В целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности ГТС обеспечить, не реже одного раза в пять лет пройти аттестацию по вопросам безопасности ГТС руководителям организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом ГТС. |

# 4.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

За 6 месяцев 2021 г. работниками отдела проведено 217 проверок, из них 57 плановых проверок, 140 внеплановых проверок и 20 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора.

В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности ГТС по итогам 6 месяцев 2021года было выявлено и предписано к устранению 1693 нарушений обязательных требований в области безопасности ГТС.

Плановые проверки в отношении ГТС IV класса в 2021году не планировались и не проводились.

# 4.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

За 6 месяцев 2021 г. работниками отдела, при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС было наложено 109 административных штрафов:

- на должностное лицо – 82 штрафа;

- на юридическое лицо - 27 штрафов;

Общая сумма наложенных штрафов составила 1444,00 тысяч рублей, в том числе:

- на должностное лицо – 382,50 тысяч рублей;

- на юридическое лицо – 1535,00 тысяч рублей;

Наложено 6 административных наказаний в виде предупреждения.

По результатам 2 плановых проверок, руководствуясь ст.2.5., ст.28. КоАП РФ, материалы направлены командиру войсковой части для принятия мер дисциплинарного характера в отношении должностного лица. Меры приняты.

По результатам проверочных мероприятий в отношении 2х организаций составлены протоколы по ст.19.4.1. КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Вынесено 39 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

# 4.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

По итогам 6 месяцев 2021г. в судебные органы обратилось ЗАО «Экоресурс»  по оспариванию 4х постановлений(статьи9.2,9.19,7.7) и 2х протоколов по ст.19.4.1. Окончательные результаты оспаривании решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц из судебных органов не поступали. Идет судебный процесс обжалований.

# 4.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности

За 6 месяцев 2020 года по надзору надзора в области безопасности гидротехнических сооружений применено 39 мер профилактического воздействия (предостережения).

Информирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований осуществляется посредством проведения разъяснительной работы при проведении контрольно-надзорных мероприятиях.

# 4.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах проводятся работниками отдела при проведении проверок, а также при рассмотрении поступивших обращениях.

# 4.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

После принятия новых или внесении изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, проводится разъяснительная работа по фактической сути применения таких актов.

# 4.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов

В настоящее время дополнительных организационных, технических и иных мероприятий для реализации новых требований нормативных правовых актов не требуется.

# 5. Обзор правоприменительной практики по направлению федерального государственного строительного надзора за 1 полугодие 2021 года

# 5.1. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований

Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости, сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:

- К работам при строительстве опасных производственных объектов допускался персонал, не аттестованный в установленном порядке;

- Несвоевременное и некачественное оформление исполнительной документации;

- Нарушения проектных решений, невыполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов, несоблюдение технологии строительства;

- Нарушение сроков предоставления извещений застройщиком (техническим заказчиком) о начале строительства (реконструкции) и лицами, осуществляющими строительство (реконструкцию), о сроках завершения работ, подлежащих проверке.

- Невыполнение экологических, санитарно-эпидемиологических и пожарных требований, заложенных в проектной документации, несвоевременная уплата за негативное воздействие на окружающую среду;

- Невыполнение в установленный срок ранее выданного предписания.

# 5.2. Проведенные в отношении подконтрольных лиц проверки и иные мероприятия по контролю

За 6 месяцев 2021 года работниками Управления проведено всего 58 проверок на подконтрольных объектах, в том числе 40 проверок на объектах строительства и 18 проверок на объектах реконструкции, так же проведена 1 внеплановая проверка саморегулируемой организации.

В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению государственного строительного надзора за отчетный период было выявлено всего 809 нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе 670 нарушений на объектах строительства, 139 нарушения на объектах реконструкции. Из указанных нарушений было выявлено 40 нарушения требований в сфере охраны окружающей среды, 8 нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и 36 нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе надзорных мероприятий по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций выявлено 1 нарушение.

# 5.3. Наложенные по результатам проверок и мероприятий по контролю меры административной и иной публично-правовой ответственности

За 6 месяцев 2021 года работниками Управления, при осуществлении государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями, было возбуждено 66 административных дел, 6 дел передано в суд, по результатам рассмотрения административных дел вынесено 8 предупреждений и 57 административных штрафов.

Наложенные административные штрафы:

-	на должностное лицо - 38 штрафов; на юридическое лицо - 19 штрафов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3880,0 тысяч рублей, в том числе:

-	на должностное лицо – 820,0 тысяч рублей; на юридическое лицо – 3060,0 тысяч рублей.

Административные штрафы налагались:

-	по статье 9.4 "КОАП РФ" – 47 штрафа на сумму 3065,0 тыс.руб.;

-	по статье 9.5 "КОАП РФ" – 9 штрафов на сумму 765,0 тыс.руб.;

-	по части 1 и 6 статьи 19.5 "КОАП РФ" – 1 штраф на сумму 50,0 тыс.руб.

Взыскано 35 штрафов на сумму 2560,0 тыс.руб.

# 5.4. Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц

Количество судебных дел за 6 месяцев 2021 года: 5;

Количество выигранных судебных дел: 2;

Количество проигранных судебных дел: 2;

Находятся в стадии производства дел: 1.

# 5.5. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности

В течение 6 месяцев 2021 года МОГСН и НСРО не проводило профилактических мероприятиях.

# 5.6. Сведения о разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах

В течение 6 месяцев 2021 года в МОГСН и НСРО поступило 5 обращений о разъяснениях обязательных требований. Заявителям в установленный срок были направлены ответы.

# 5.7. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

В течение 6 месяцев 2021 года обращений о разъяснении новых требований нормативных правовых актов в МОГСН и НСРО не поступало.

# 5.8. Необходимые организационные, технические и иные мероприятия для реализации новых требований нормативных правовых актов

В настоящее время при осуществлении государственного строительного надзора, у работников Приокского управления Ростехнадзора отсутствует возможность организации проведения экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, что не позволяет в полной мере контролировать выполняемые строительно-монтажные работы и использование строительных материалов.